Załącznik nr 1 do IWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie przez dostawa sprzętu higienicznego do Centrum Symulacji Medycznej zgodnie z poniższym wykazem:

- Dostawa sprzętu higienicznego do Sali umiejętności pielęgniarskich:

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
| Stelaż dwukomorowy z pedałem na odpady medyczne- 1 szt. |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 |
|  | Metalowa, nierdzewna konstrukcja stelażu |
|  | Zabezpieczony powłoką poliuretanową w kolorze srebrnym |
|  | Posiadający 2 pokrywy |
|  | Pokrywy otwierane pedałem |
|  | Kolor pokryw : jedna niebieska, jedna czerwona |
|  | Stelaż tworzący wózek posiada 4 kółka samoskrętne |
|  | Stelaż dostosowany do worków na odpady min.70 l max.120l |
|  | Wymiary: Szerokość min.950mm Głębokość min.400 mm Wysokość min.900 mm |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy stelaża pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik łokciowy na mydło, do dezynfekcji rąk- 2 szt. |
|  | Dozownik łokciowy fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym |
|  | Możliwość dozowania mydła w płynie oraz żelu lub płynu dezynfekcyjnego |
|  | Posiada wymienny wkład jednorazowy o pojemności min.500 ml. |
|  | Możliwość ustawienia objętości dozy na 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml |
|  | Pompka dozująca wykonana z polipropylenu |
|  | Pojemnik przezroczyste umożliwiające kontrolę poziomu płynów |
|  | Dozownik uruchamiany za pomocą przycisku łokciowego |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik na papier-1 szt. |
|  | Mechaniczny dozownik na papier fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa ABS |
|  | Posiada okienko do kontroli zużycia ręcznika w pojemniku. |
|  | Mieści mni. rolkę o długości 250 m. |
|  | Posiada mechanizm odcinający ręcznik min. co 24cm |
|  | Nóż odporny na tępienie i odkształcenia. |
|  | Kolor dozownika biały |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |

- Dostawa sprzętu higienicznego do Sali ALS + BLS:

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
| Stelaż dwukomorowy z pedałem na odpady medyczne- 1 szt. |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 |
|  | Metalowa, nierdzewna konstrukcja stelażu |
|  | Zabezpieczony powłoką poliuretanową w kolorze srebrnym |
|  | Posiadający 2 pokrywy |
|  | Pokrywy otwierane pedałem |
|  | Kolor pokryw : jedna niebieska, jedna czerwona |
|  | Stelaż tworzący wózek posiada 4 kółka samoskrętne |
|  | Stelaż dostosowany do worków na odpady min.70 l max.120l |
|  | Wymiary: Szerokość min.950mm Głębokość min.400 mm Wysokość min.900 mm |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy stelaża pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik łokciowy na mydło, do dezynfekcji rąk- 2 szt. |
|  | Dozownik łokciowy fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym |
|  | Możliwość dozowania mydła w płynie oraz żelu lub płynu dezynfekcyjnego |
|  | Posiada wymienny wkład jednorazowy o pojemności min.500 ml. |
|  | Możliwość ustawienia objętości dozy na 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml |
|  | Pompka dozująca wykonana z polipropylenu |
|  | Pojemnik przezroczyste umożliwiające kontrolę poziomu płynów |
|  | Dozownik uruchamiany za pomocą przycisku łokciowego |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik na papier-1 szt. |
|  | Mechaniczny dozownik na papier fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa ABS |
|  | Posiada okienko do kontroli zużycia ręcznika w pojemniku. |
|  | Mieści mni. rolkę o długości 250 m. |
|  | Posiada mechanizm odcinający ręcznik min. co 24cm |
|  | Nóż odporny na tępienie i odkształcenia. |
|  | Kolor dozownika biały |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |

- Dostawa sprzętu higienicznego do Sali symulacji wysokiej wierności:

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
| Stelaż dwukomorowy z pedałem na odpady medyczne- 1 szt. |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 |
|  | Metalowa, nierdzewna konstrukcja stelażu |
|  | Zabezpieczony powłoką poliuretanową w kolorze srebrnym |
|  | Posiadający 2 pokrywy |
|  | Pokrywy otwierane pedałem |
|  | Kolor pokryw : jedna niebieska, jedna czerwona |
|  | Stelaż tworzący wózek posiada 4 kółka samoskrętne |
|  | Stelaż dostosowany do worków na odpady min.70 l max.120l |
|  | Wymiary: Szerokość min.950mm Głębokość min.400 mm Wysokość min.900 mm |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy stelaża pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik łokciowy na mydło, do dezynfekcji rąk- 2 szt. |
|  | Dozownik łokciowy fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym |
|  | Możliwość dozowania mydła w płynie oraz żelu lub płynu dezynfekcyjnego |
|  | Posiada wymienny wkład jednorazowy o pojemności min.500 ml. |
|  | Możliwość ustawienia objętości dozy na 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml |
|  | Pompka dozująca wykonana z polipropylenu |
|  | Pojemnik przezroczyste umożliwiające kontrolę poziomu płynów |
|  | Dozownik uruchamiany za pomocą przycisku łokciowego |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik na papier-1 szt. |
|  | Mechaniczny dozownik na papier fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa ABS |
|  | Posiada okienko do kontroli zużycia ręcznika w pojemniku. |
|  | Mieści mni. rolkę o długości 250 m. |
|  | Posiada mechanizm odcinający ręcznik min. co 24cm |
|  | Nóż odporny na tępienie i odkształcenia. |
|  | Kolor dozownika biały |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |

- Dostawa sprzętu higienicznego do Sali OSCE:

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
| Stelaż dwukomorowy z pedałem na odpady medyczne- 1 szt. |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 |
|  | Metalowa, nierdzewna konstrukcja stelażu |
|  | Zabezpieczony powłoką poliuretanową w kolorze srebrnym |
|  | Posiadający 2 pokrywy |
|  | Pokrywy otwierane pedałem |
|  | Kolor pokryw : jedna niebieska, jedna czerwona |
|  | Stelaż tworzący wózek posiada 4 kółka samoskrętne |
|  | Stelaż dostosowany do worków na odpady min.70 l max.120l |
|  | Wymiary: Szerokość min.950mm Głębokość min.400 mm Wysokość min.900 mm |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy stelaża pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik łokciowy na mydło, do dezynfekcji rąk- 2 szt. |
|  | Dozownik łokciowy fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym |
|  | Możliwość dozowania mydła w płynie oraz żelu lub płynu dezynfekcyjnego |
|  | Posiada wymienny wkład jednorazowy o pojemności min.500 ml. |
|  | Możliwość ustawienia objętości dozy na 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml |
|  | Pompka dozująca wykonana z polipropylenu |
|  | Pojemnik przezroczyste umożliwiające kontrolę poziomu płynów |
|  | Dozownik uruchamiany za pomocą przycisku łokciowego |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik na papier-1 szt. |
|  | Mechaniczny dozownik na papier fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa ABS |
|  | Posiada okienko do kontroli zużycia ręcznika w pojemniku. |
|  | Mieści mni. rolkę o długości 250 m. |
|  | Posiada mechanizm odcinający ręcznik min. co 24cm |
|  | Nóż odporny na tępienie i odkształcenia. |
|  | Kolor dozownika biały |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |

- Dostawa sprzętu higienicznego do Sali do nauki umiejętności technicznych:

| Lp. | Parametry, funkcjonalności |
| --- | --- |
| Stelaż dwukomorowy z pedałem na odpady medyczne- 1 szt. |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 |
|  | Metalowa, nierdzewna konstrukcja stelażu |
|  | Zabezpieczony powłoką poliuretanową w kolorze srebrnym |
|  | Posiadający 2 pokrywy |
|  | Pokrywy otwierane pedałem |
|  | Kolor pokryw : jedna niebieska, jedna czerwona |
|  | Stelaż tworzący wózek posiada 4 kółka samoskrętne |
|  | Stelaż dostosowany do worków na odpady min.70 l max.120l |
|  | Wymiary: Szerokość min.950mm Głębokość min.400 mm Wysokość min.900 mm |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy stelaża pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik łokciowy na mydło, do dezynfekcji rąk- 2 szt. |
|  | Dozownik łokciowy fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym |
|  | Możliwość dozowania mydła w płynie oraz żelu lub płynu dezynfekcyjnego |
|  | Posiada wymienny wkład jednorazowy o pojemności min.500 ml. |
|  | Możliwość ustawienia objętości dozy na 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml |
|  | Pompka dozująca wykonana z polipropylenu |
|  | Pojemnik przezroczyste umożliwiające kontrolę poziomu płynów |
|  | Dozownik uruchamiany za pomocą przycisku łokciowego |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |
| Dozownik na papier-1 szt. |
|  | Mechaniczny dozownik na papier fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019r wykonany z tworzywa ABS |
|  | Posiada okienko do kontroli zużycia ręcznika w pojemniku. |
|  | Mieści mni. rolkę o długości 250 m. |
|  | Posiada mechanizm odcinający ręcznik min. co 24cm |
|  | Nóż odporny na tępienie i odkształcenia. |
|  | Kolor dozownika biały |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy dozownika pod adres podany przez Zamawiającego |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |