(pieczęć Wykonawcy)                                                                        Załącznik nr 6 do SIWZ

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: 			 ……………………………………….…….………………..………

Siedziba:			………….…..…………………………………………….……………

Precyzyjny przyrząd pomiarowy LRC do badania elementów SMD w ilości 1 szt

Producent ……….......................................................................................................................

oferowany model / typ :..............................................................................................................

| Lp. | Parametr | Charakterystyka | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Właściwości fizyczne | Temperatura pracy: | od 0 °C do +50 °C |  |
| 2 |  | Temperatura przechowywania: | od -40 °C do +70 °C |  |
| 3 |  | Wilgotność względna: | od 0 % do 90 % |  |
| 4 |  | Wysokość pracy: | od 0m do 2000 m |  |
| 5 |  | Typ Baterii: | 3.7 V LiPO ładowalna 150 mAh |  |
| 6 |  | Typowy czas ładowania: | Max 2 h czas ładowania, min. 80 godzin pracy akumulatora |  |
| 7 |  | Rozmiar: | Max 14.0 x 2.5 x 3.0 cm |  |
| 8 |  | Ciężar: | Max 53 g |  |
| 9 |  | Gwarancja: | Min 1 rok |  |
| 10 | Podstawowa specyfikacja | Mierzone parametry: | L, C, R, ESR, D, Q |  |
| 11 |  | Częstotliwości pomiarowe: | Min 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz |  |
| 12 |  | Współczynnik pomiaru: | Min 1 raz na sekundę |  |
| 13 |  | Rezystancji: | od 0.05 Ω do 9.9 MΩ |  |
| 14 |  | Pojemność: | od 0.5 pF do 1,000 mF |  |
| 15 |  | Indukcyjność: | od 0.5 µH do 999 mH |  |
| 16 |  | Zakres pomiarowy | od 0.001 do 1000 |  |
| 17 | Dokładność pomiaru | w zakresie temp. | min od 18°C do 28°C |  |
| 18 | Rezystancja | Dokładność pomiaru: | min 0.2% w zakresie od 100 Ω do 10 KΩ, 0.5% od 1 Ω do 1 MΩ |  |
| 19 | Pojemność | Dokładność pomiaru: | min 0.2% w zakresie od 10 nF to 10 µF, 0.5% od 100 pF do 1 mF |  |
| 20 | Indukcyjność | Dokładność pomiaru: | min 0.2% w zakresie od 10 mH to 100 mH, 0.5% od 100 µH do 1H |  |

……………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)