Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa wielofunkcyjnego zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego – szt. 2

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego z realistyczną, miękką skórą, odwzorowujący pełnowymiarowość ciała dorosłego człowieka, jego wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach; (wymienne narządy płciowe pozwalają na charakteryzację manekina zarówno jako mężczyzny jak i kobiety) |  |  |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Peruka umożliwia czesanie i mycie włosów |  |  |
|  | Dodatkowo owrzodzona stopa/dłoń |  |  |
|  | Dodatkowy zestaw ran po 2 sztuki- cięte, szarpane, z cechami i bez cech infekcji, odleżyna I stopnia, II stopnia, III stopnia, IV stopnia. |  |  |
|  | Posiada realistyczne drogi oddechowe zawierające język, nagłośnię, struny głosowe i przełyk oraz oskrzela i płuca |  |  |
|  | Możliwość założenia rurki intubacyjnej przez nos i usta |  |  |
|  | Zawiera piersi umożliwiające palpacyjne badanie: przewlekłe zapalenie sutka, wczesny rak, rak i efekt pomarańczowej skórki, mięsak piersi (sarkoma), włókniak, system drenażu limfatycznego- zawiera również wymienne męskie piersi |  |  |
|  | Wentylacja workiem samorozprężalnym - powoduje realistyczne unoszenie klatki piersiowej; realistyczne serce, płuca, żebra, żołądek i wątroba oraz anatomiczne punkty orientacyjne umożliwiają poprawne ułożeni dłoni do RKO |  |  |
|  | Posiada wymienne i wyciągalne wewnętrzne zbiorniki |  |  |
|  | System umożliwiający uszczelnienie pomiędzy zbiornikami a stomiamii |  |  |
|  | Realistyczna pochwa i szyjka macicy, umożliwia wykonanie wielu praktycznych ćwiczeń ginekologicznych, zawiera prawidłowe i nieprawidłowe szyjki macicy, możliwość badania palpacyjnego macicy |  |  |
|  | Umożliwia ćwiczenia: - Zakładania opatrunków i bandażowania. - Bandażowanie palców rąk i palców u nóg -palce elastyczne i osobno odlewane. - Pielęgnacji włosów - mycie, czesanie - Możliwość mycia chorego w łóżku. - Możliwość układania chorego w różnych pozycjach - Możliwość dokonania zmiany ubrań. - Wykonania toalety jamy ustnej, Fantom posiadający wyjmowane uzębienie Płukania oka (możliwość płukania oczu przy pomocy wody. Jedna źrenica jest rozszerzona, druga zwężona) Higieny uszu, zakraplanie, płukanie Wyjmowania i wkładania aparatu słuchowego. Iniekcji domięśniowych (ramiona, uda, pośladki)- w zapasie co najmniej 2 wymienne wkłady Iniekcji śródskórnych (2 sztuki wymiennych wkładów) Wkłuć dożylnych (2 sztuk wymiennej skóry i naczyń) Zgłębnikowania ustne i nosowe, zakładanie sondy oraz aspiracja treści żołądka (dostęp do żołądka jest zapewniony przez usta i nozdrza oraz gastrostomię) Pielęgnacji stomii (ćwiczenie technik pielęgnacji kolostomii i ileostomii takich jak: rozszerzanie, irygacja, oczyszczanie stomii oraz zmiana worka stomijnego) Ukadania i technik przenoszenia pacjenta. Pielęgnacji tracheostomii (płukanie, odsysanie, wymiana rurki tracheostomijnej) Pielęgnacji rurki intubacyjnej (odsysanie, wymiana, exstubacja) Możliwość wykonywania lewatywy oraz zakładania suchej rurki Procedury cewnikowania mężczyzny i kobiety Irygacji, pobierania wymazu, badania pochwy i wziernikowania, pobierania cytologii. Badanie ciśnienia krwi metodą Korotkowa- ramię do mierzenie RR, regulowane ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, przerwa osłuchowa, Badanie tętna na tętnicy szyjnej, promieniowej (regulowane pompką) Możliwość osłuchiwania 12 odgłosów pracy serca za pomocą standardowego stetoskopu internistycznego: • Normal - normalny • Aortic Regurgitation - niedomykalność zastawek aorty • Mitral Stenosis - zwężenie zastawki dwudzielnej • Pulmonary Stenosis - zwężenie ujścia tętnicy płucnej • Holosystolic – szmer sercowy holosystoliczny • Midsystolic – środkowa faza skurczu • S3 Gallup – ton galop III • S4 Gallup – ton galop IV • Systolic Click – klik skurczowy • Atrial Septal Defect - ubytek przegrody międzyprzedsionkowej • PDA - prawy uporczywy dukt tętniczy • VSD - ubytek w przegrodzie. Możliwość osłuchiwania 12 szmerów oddechowych za pomocą standardowego stetoskopu internistycznego: • Normal - normalny • Wheeze - świsty • Mono Wheeze – świst monofoniczny • Fine Crackle - trzeszczenie • Rhonchi – rzężenie grubo bańkowe • Stridor - szorstki wysoki świst oddechowy • Bronchial – oskrzelowy • Coarse Crackle - szorstkie chropowate trzeszczenie • Cavernous – jamisty • Pulmonary Edema – obrzęk płuc • Friction Rub – tarcie opłucnej • Pectoriloquy – pektorylokwia |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W zestawie żele do zakładania sond, cewników, kanek doodbytniczych - 2 komplety |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Urządzenie komputerowe typu tablet lub komputer przenośny z oprogramowaniem umożliwiającym bezprzewodowe oraz przewodowe sterowanie parametrami fantomu, uruchamiania scenariuszy oraz monitoring poprawności wykonywanych czynności. |  |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania fantomu |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fantomu zastępczego o porównywalnych parametrach |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa fantomu symulującego proces starzenia – szt. 1

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Fantom składający się z elementów zakładanych na głowę, tułów, ręce i nogi ćwiczącego |  |  |
|  | Pozwala zapoznać się z głównymi wrażeniami i ograniczeniami osób starzejących się w zakresie: -widzenia -słyszenia -chwytania -poruszania się |  |  |
|  | Kula inwalidzka w zestawie |  |  |
|  | Torba transportowa |  |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji i przetestowania fantomu |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa zaawansowanego fantomu ALS osoby dorosłej - szt. 1

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Zaawansowany fantom ALS i reanimacyjny osoby dorosłej odwzorowujący cechy osoby dorosłej |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Możliwość wydawania komunikatów głosowych oraz dźwięków: uskarżanie się, odpowiedzi, wymiotowanie, kaszel, ciężki oddech. |  |  |
|  | Posiada realistyczne drogi oddechowe z językiem, widocznymi strunami głosowymi, tchawicą i przełykiem możliwość intubacji przez nos i usta używając rurek dotchawicznych (LMA, LT, ET), |  |  |
|  | Posiada sensory wykrywające i zapisujące umieszczenie rurki dotchawicznej w dzienniku zdarzeń; |  |  |
|  | Widoczne rozdęcie żołądka podczas intubacji przełyku lub nadmiernej wentylacji |  |  |
|  | Możliwość realistycznego obustronnego, unoszenia klatki piersiowej podczas wentylacji oraz jednostronne unoszenie się klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela, oraz dwustronne dźwięki płuc włączając: świszczący oddech, trzeszczenia oraz piszczenie |  |  |
|  | Oddechy ratunkowe i uciśnięcia klatki piersiowej są wykrywanie i zapisywane w dzienniku zdarzeń w czasie rzeczywistym, |  |  |
|  | Możliwość automatycznych oddechów ze zmiennymi wzorcami oddechowymi włączając oddech agonalny i ciężki oddech |  |  |
|  | Reakcja parametrów życiowych na niedotlenienie i podjęte interwencje |  |  |
|  | Możliwa ocena intensywności sinicy centralnej |  |  |
|  | Możliwa ocena reakcji źrenic na światło |  |  |
|  | Możliwość ustawienia częstotliwości mrugania |  |  |
|  | Możliwość odchylenia głowy, uniesienia podbródka i wysunięcia szczęki. |  |  |
|  | Możliwość wentylacji za pomocą worków samorozprężalnych |  |  |
|  | Zapasowa wymienna skóra głowy i szyi |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonanie EKG oraz monitorowanie za pomocą podłączonych elektrod do przewodzących miejsc na skórze przy użyciu klinicznych urządzeń. |  |  |
|  | Tętno zsynchronizowane z EKG, wybieralne dźwięki serca i wyczuwalne tętno. |  |  |
|  | Wyczuwalne tętno na tętnicach: szyjnej oraz w obrębie kończyny górnej i dolnej. |  |  |
|  | Osłuchiwanie ciśnienia krwi na jednym ramieniu metodą Korotkowa |  |  |
|  | Możliwość pomiaru saturacji tlenu za pomocą pulsoksymetru zakładanego na palec kończyny górnej |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji, stymulacji i kardiowersji za pomocą klinicznych urządzeń i rzeczywistej energii. |  |  |
|  | Posiada dostęp dożylny na 1 kończynie górnej wraz z 2-ma kompletami wymiennych naczyń i skóry |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Posiada dostęp doszpikowy do kości piszczelowej wraz 2 kompletami wymiennej skóry i kości |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Monitorowanie i sterowanie fantomem |  |  |
|  | Urządzenie komputerowe typu komputer przenośny lub tablet z ekranem dotykowym do sterowania wszystkimi parametrami fantomu. |  |  |
|  | Oprogramowanie do instalacji na komputerze Zamawiającego umożliwiające wyświetlanie parametrów życiowych w tym wirtualnego monitora pacjenta. |  |  |
|  | wyświetlanie parametrów życiowych pacjenta co najmniej HR, ABP, RR, CO2, SpO2, EtCO2, temperaturę, |  |  |
|  | Kontrola jakości prowadzonego RKO: czasu do przeprowadzenia RKO, głębokości uciśnięć klatki piersiowej oraz tempa, relaksacji klatki piersiowej, przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej, tempa wentylacji, nadmiernej wentylacji, czasu do podjęcia defibrylacji |  |  |
|  | Urządzenia sterujące powinny mieć możliwość komunikacji z fantomem za pomocą interfejsu przewodowego oraz bezprzewodowego w standardzie wifi. |  |  |
|  | Fantom oraz urządzenie sterujące musi mieć możliwość zasilania z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane akumulatory pozwalające na nieprzerwaną pracę przez co najmniej 3 godziny bez zasilania z sieci |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu oraz stanowiska sterowania (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 4

Dostawa zaawansowanego fantomu PALS dziecka – 1 szt.

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Wymagane/punktowane | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Zaawansowany fantom PALS do zaawansowanych czynności reanimacyjnych odwzorowujący pełną postać około 5 letniego dziecka |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Fantom posiada możliwość unieruchomienia i transportu |  |  |
|  | Głowa przystosowana do intubacji |  |  |
|  | Anatomiczne odwzorowanie dróg oddechowych uwzględniające punkty orientacyjne, w tym: usta, język, ustną część gardła, krtań, nagłośnię, chrząstkę nalewkowatą, struny głosowe, tchawicę i przełyk |  |  |
|  | Możliwość wykonania symulacji blokady dróg oddechowych |  |  |
|  | Posiada dostęp dożylny na 1 ruchomej kończynie górnej; dostęp co najmniej do żył dołu łokciowego, przedramienia i grzbietowej strony dłoni; średnica naczyń odwzorowuje anatomiczną wielkość naczyń dziecka; realistyczne odczucie wkłucia do naczynia; realistyczny „fleshback”, potwierdzający poprawne umiejscowienie igły; możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu (2-a komplety wymiennych naczyń i skóry). |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Posiada dostęp doszpikowy do kości piszczelowej (wraz 2 kompletami wymiennej skóry i kości), wyczuwalne punkty orientacyjne, rzepka, piszczel i guzowatość piszczeli. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W obrębie kończyny dolnej: - ruchome stawy pozwalają na właściwe pozycjonowanie - możliwość dostępu udowego w celu wykonania wkłucia centralnego, - możliwość wymiany wkładki iniekcyjnej - wyczuwalne tętno na tętnicy udowej - wyczuwalne spojenie łonowe i przedni górny kolec biodrowy realistyczny „fleshback” potwierdzający poprawność wkłucia domięśniowego |  |  |
|  | Posiada możliwość wykonania iniekcji domięśniowych w obrębie kończyny górnej (w zapasie co najmniej 2 wymienne wkłady) wraz ze znacznikami kości ramienia ułatwiające identyfikację tkanki mięśniowej |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Posiada ramię do pomiaru RR |  |  |
|  | Posiada skórę umożliwiającą przeprowadzenie defibrulacji |  |  |
|  | Posiada możliwość odczytu EKG z łyżek i elektrod za pomocą kardiomonitora i defibrylatora min. 17 rytmów serca wraz z możliwością automatycznego przejścia na wskazany przez instruktora rytm. |  |  |
|  | Fantom umożliwia: przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta, w tym urazowego (możliwość używania pozoracji ran), prowadzenie czynności z zakresu BLS/AED: ocena tętna na tętnicy szyjnej bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych (w tym wyluksowania żuchwy) opór klatki piersiowej przy wykonywaniu masażu serca użycie AED treningowego przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych: symulowanie odsysania dróg oddechowych intubacja ustna, nosowa i palcowa zakładanie rurek intubacyjnych, rurek nosowo-gardłowych, EOA, PTL, masek L.M.A., rurek przełykowo-żołądkowych i Combitube potwierdzenie poprawności intubacji wizualne poprzez obserwację ruchów klatki piersiowej i brzucha płuco pozwala na osłuchanie w celu potwierdzenia poprawności wykonanej intubacji (osobno lewe i prawe płuco), żołądek może wypełniać się powietrzem w przypadku błędnej intubacji do przełyku uzyskiwanie obwodowego dostępu dożylnego uzyskiwanie centralnego dostępu dożylnego – z żyły udowej uzyskiwanie dostępu doszpikowego iniekcje domięśniowe pomiar ciśnienia krwi pomiar metodą osłuchową za pomocą tradycyjnego stetoskopu i mankietu do pomiaru ciśnienia pomiar metodą palpacyjną, wyczuwalny puls na tętnicy promieniowej możliwość dodania przerwy osłuchowej wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, częstość bicia serca i głośność wybierane przez instruktora możliwość podłączenia głośników w celu prezentacji dźwięków większej grupie monitoring EKG prowadzenie defibrylacji możliwość użycia standardowych defibrylatorów manualnych, półautomatycznych i automatycznych możliwość wykonania defibrylacji z rzeczywistym wyładowaniem energii (do 360 J) możliwość prowadzenia stymulacji moduł wyładowania zapobiega faktycznemu przejściu prądu przez fantom |  |  |
|  | Monitorowanie i sterowanie fantomem |  |  |
|  | Urządzenie komputerowe typu komputer przenośny lub tablet z ekranem dotykowym do sterowania wszystkimi parametrami fantomu. |  |  |
|  | Oprogramowanie do instalacji na komputerze Zamawiającego umożliwiające wyświetlanie parametrów życiowych w tym wirtualnego monitora pacjenta. |  |  |
|  | wyświetlanie parametrów życiowych pacjenta co najmniej HR, ABP, RR, CO2, SpO2, EtCO2, temperaturę, |  |  |
|  | Kontrola jakości prowadzonego RKO: czasu do przeprowadzenia RKO, głębokości uciśnięć klatki piersiowej oraz tempa, relaksacji klatki piersiowej, przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej, tempa wentylacji, nadmiernej wentylacji, czasu do podjęcia defibrylacji |  |  |
|  | Urządzenia sterujące powinny mieć możliwość komunikacji z fantomem za pomocą interfejsu przewodowego oraz bezprzewodowego w standardzie wifi. |  |  |
|  | Fantom oraz urządzenie sterujące musi mieć możliwość zasilania z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane akumulatory pozwalające na nieprzerwaną pracę przez co najmniej 3 godziny bez zasilania z sieci |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 5

Dostawa zaawansowanego fantomu PALS niemowlę -1 szt.

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Zaawansowany fantom PALS do zaawansowanych czynności reanimacyjnych odwzorowujący pełną postać niemowlęcia |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Ruchome główne stawy |  |  |
|  | Głowa przystosowana do intubacji- ruchoma szyja i żuchwa |  |  |
|  | Anatomiczne odwzorowanie dróg oddechowych uwzględniające punkty orientacyjne, w tym: usta, język, gardło, krtań, nagłośnię, tchawicę i przełyk. |  |  |
|  | Posiada dostęp dożylny w obrębie 1 kończyny górnej i dolnej; średnica naczyń odwzorowuje anatomiczną wielkość naczyń niemowlęcia; możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu ( 2-a komplety wymiennych naczyń i skóry). Ponadto w zestawie sztuczna krew Uwaga: komplet rozumiemy jako wymienne naczynia i skóra do jednej kończyny |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Możliwość wprowadzenia obwodowo cewnika centralnego |  |  |
|  | Posiada dostęp doszpikowy w obrębie kończyn dolnych (wraz 2 kompletami skóry i co najmniej 12 kości do wkłuć doszpikowych wymiennych). |  |  |
|  | Posiada możliwość wykonania iniekcji domięśniowych w obrębie uda kończyny dolnej (w zapasie co najmniej 2 wymiennych wkładów) |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Posiada możliwość wykonania iniekcji podskórnej w obrębie kończyny górnej |  |  |
|  | Posiada ramię do pomiaru RR |  |  |
|  | Posiada możliwość cewnikowania żeńskiego przy użyciu cewnika dostosowanego do wieku dziecka. |  |  |
|  | Możliwość odbarczenia odmy opłucnowej (co najmniej 4 wkładki dodatkowe odmy płucnej) i odmy prężnej |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Posiada skórę umożliwiającą przeprowadzenie defibrylacji |  |  |
|  | Możliwość 4- odprowadzeniowego monitoringu EKG, rytmy generowane przez symulator EKG, w zestawie interaktywny symulator EKG |  |  |
|  | Ocena tętna na tętnicy szyjnej, ramieniowej, udowej |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji z użyciem rzeczywistej energii, nakładki do defibrylatora |  |  |
|  | Fantom umożliwia: - prowadzenie czynności z zakresu BLS/ALS: - zaawansowane czynności w obrębie dróg oddechowych: wykonanie manewru Sellicka intubacja dotchawicza intubacja przez ustna, nos z możliwością założenia maski krtaniowej |  |  |
|  | Urządzenie do sterowania symulacją EKG. |  |  |
|  | Fantom oraz urządzenie sterujące musi mieć możliwość zasilania z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane akumulatory pozwalające na nieprzerwaną pracę przez co najmniej 3 godziny bez zasilania z sieci |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 6

Dostawa fantomu BLS dorosłego – szt. 2

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Fantom reanimacyjny odwzorowujący pełną postać osoby dorosłej, posiadający rzeczywistą skórę twarzy |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Oczy otwarte i zamknięte, z jedną źrenicą powiększoną, drugą prawidłową |  |  |
|  | Stawy w łokciach, nadgarstkach, kolanach i kostkach oraz możliwe zgięcie do przodu w tali |  |  |
|  | Możliwość wykonania lewatywy |  |  |
|  | Dwa wrzody przedstawiające stan początkowy i zainfekowany |  |  |
|  | Wystające stomie do przeprowadzenia kolonostomii, ileostomii i urostomii podłączone do wewnętrznego, wyciągalnego zbiornika. |  |  |
|  | Wyciągalne wewnętrzne zbiorniki. |  |  |
|  | Możliwość badania prostaty |  |  |
|  | Amputowany kikut |  |  |
|  | Kołnierz szyjny |  |  |
|  | Obustronne tętno na tętnicy szyjnej i jednostronne tętno na prawej tętnicy promieniowej. |  |  |
|  | Obecność narządów wewnętrznych klatki piersiowej do RKO |  |  |
|  | Resuscytacja usta-usta i nos-usta |  |  |
|  | Unoszenie klatki piersiowej w trakcie użycia przy intubacji worka samorozprężalnego oraz resuscytacji usta-usta i nos-usta |  |  |
|  | Realistyczne drogi oddechowe z językiem, strunami głosowymi, tchawicą i przełykiem, możliwość intubacji za pomocą prowadnic FR, rurek ET oraz masek krtaniowych. |  |  |
|  | Możliwość wykonania wielokrotnej tracheotomii i umieszczenia rurki tracheotomijnej, w możliwością obserwacji unoszenia się klatki piersiowej po przyłączeniu dodatkowego urządzenia. |  |  |
|  | Iniekcja i infuzja-zaawansowane treningowe ramię i ręka do wkłuć dożylnych, doszpikowych i śródskórnych |  |  |
|  | Możliwość wykonania iniekcji domięśniowej w mięsień pośladkowy |  |  |
|  | Możliwość płukania żołądka i karmienia przez sondę przez otwory ustne i nosowe. |  |  |
|  | Wyłonione stomie dla kolonostomii, ileostomii oraz urostomii. |  |  |
|  | Wymienne genitalia umożliwiające żeńskie i męskie cewnikowanie pęcherza. |  |  |
|  | Urządzenie komputerowe typu tablet lub komputer przenośny z oprogramowaniem umożliwiającym bezprzewodowe oraz przewodowe sterowanie parametrami fantomu, monitorowanie oraz rejestrację poprawności wykonywanych czynności RKO. |  |  |
|  | Wymienne męskie i kobiece piersi (pierś kobieca zawiera guzy imitujące zmiany nowotworowe -różne stadium oraz torbiel). |  |  |
|  | W zestawie żele do zakładania sond, cewników - 2 komplety |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | 10 wymiennych dróg oddechowych. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 7

Dostawa fantomu BLS dziecka – szt. 2

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Fantom reanimacyjny odwzorowujący pełną postać około 5 letniego dziecka z miękką, rzeczywistą twarzą oraz realistycznymi palcami u rąk i nóg |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Fantom rozłączalny w pasie |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Głowa umożliwiająca udrożnienie dróg oddechowych i intubację- możliwe odgięcie głowy i wysunięcie żuchwy, w jamie ustnej zęby i język |  |  |
|  | W przypadku nie odgięcia głowy przy udrażnianiu dróg oddechowych blokada dróg oddechowych |  |  |
|  | Oczy zamknięte i otwarte- jedna źrenica rozszerzona jedna prawidłowa |  |  |
|  | Oczy obsadzone w realistycznym oczodole do procedur okulistycznych |  |  |
|  | Realistyczna praca klatki piersiowej, która posiada żebra, serce i płuca. |  |  |
|  | Realistyczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji przez usta-usta, usta-nos, worek samorozprężalny |  |  |
|  | Całościowo wymienne drogi oddechowe do wykonywania higienicznej wentylacji usta-usta. W zestawie 10 szt. wymiennych dróg oddechowych. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Stawy w łokciach, nadgarstkach, kolanach i kostkach oraz możliwe zgięcie do przodu w tali |  |  |
|  | Pomiar HR na tętnicy szyjnej, udowej, ramiennej |  |  |
|  | Dostęp do żyły udowej |  |  |
|  | Dojście doszpikowe |  |  |
|  | Możliwość wykonania iniekcji domięśniowej w mięsień naramienny i czworogłowy |  |  |
|  | W zestawie dodatkowo ramię treningowe do ćwiczeń iniekcji dożylnej, domięśniowej i śródskórnej |  |  |
|  | Ćwiczenie podstawowego lub Vest RKO. |  |  |
|  | Urządzenie komputerowe typu tablet lub komputer przenośny z oprogramowaniem umożliwiającym bezprzewodowe oraz przewodowe sterowanie parametrami fantomu, monitorowanie oraz rejestrację poprawności wykonywanych czynności RKO. |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 8

Dostawa fantomu BLS niemowlęcia  – szt. 2

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Fantom reanimacyjny odwzorowujący pełną postać niemowlęcia z miękką, rzeczywistą twarzą oraz realistycznymi palcami u rąk i nóg |  |  |
|  | Komplet śpioszków, kaftaników, czapeczek wraz z pieluchą oraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Głowa ruchoma, szczęka z językiem ruchoma |  |  |
|  | Możliwość odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy |  |  |
|  | Możliwość wykonywania manewru Sellicka |  |  |
|  | Oczy obsadzone w realistycznym oczodole do procedur okulistycznych |  |  |
|  | Realistyczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji przez usta-usta, usta-nos, worek samorozprężalny |  |  |
|  | Całościowo wymienne drogi oddechowe do wykonywania higienicznej wentylacji usta-usta. W zestawie 10 szt. Wymiennych dróg oddechowych |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Intubacja przez nos i usta |  |  |
|  | Możliwość użycia rurki nosowo-żołądkowej |  |  |
|  | Interaktywny symulator EKG, podłączenie elektrod 4-odprowadzenia, |  |  |
|  | Iniekcje dożylne (dłoń , przedramię, główka) |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Iniekcje doszpikowe (obie nogi), dodatkowo 2 zestawy wymiennej skóry i kości |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Badanie HR na tętnicy ramiennej |  |  |
|  | Badanie palpacyjne żyły skroniowej, szwów czaszkowych i ciemiączka. |  |  |
|  | Urządzenie komputerowe typu tablet lub komputer przenośny z oprogramowaniem umożliwiającym bezprzewodowe oraz przewodowe sterowanie parametrami fantomu, monitorowanie oraz rejestrację poprawności wykonywanych czynności RKO. |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 9

Dostawa fantomu noworodka pielęgnacyjny  – szt. 1

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Fantom noworodka odwzorowujący pełną postać noworodka wykonany z tworzywa zbliżonego do skóry, która nie ma szwów na powierzchni skóry oraz jest wodoodporna, elastyczne małżowiny uszne, kikut pępowinowy. |  |  |
|  | Komplet śpioszków wraz z pieluchą oraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |
|  | Posiada elastyczną, ruchomą szyję |  |  |
|  | Możliwość wyczucia ciemiączka przedniego i tylnego, szwów- wieńcowego i strzałkowego |  |  |
|  | Możliwość oceny obojczyka |  |  |
|  | Możliwość oceny lokalizacji kręgosłupa |  |  |
|  | Możliwość zginania i prostowania kończyn górnych i dolnych |  |  |
|  | Funkcjonalność: - kąpiel noworodka, - zmiana pieluchy (oddanie moczu) - pomiary antropometryczne ciała - pomiar temperatury ciała metodą rektalną - odsysanie wydzielin (nos, żołądek, otwór ustny) - wykonanie nieskomplikowanych ćwiczeń - wykonanie lewatywy - pielęgnacja kikuta pępowiny - monitorowanie i obserwacja pępka po opadnięciu |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 10

Dostawa fantomu noworodka do nauki dostępu naczyniowego – szt. 1	
Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Fantom noworodka odwzorowujący pełną postać noworodka wykonany z tworzywa zbliżonego do skóry |  |  |
|  | Fantom z pieluchą oraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Funkcjonalność: - wykonanie iniekcji - pielęgnacja przy nakłuciu żyły oraz cewnika centralnego |  |  |
|  | Dostęp do żyły szyjnej zewnętrznej i skroniowej |  |  |
|  | Dostęp do żyły pośrodkowej odłokciowej na obu kończynach górnych |  |  |
|  | Dostęp do żyły odpiszczelowej i podkolanowej minimum na jednej nodze |  |  |
|  | Średnica naczyń odwzorowuje anatomiczną wielkość naczyń noworodka; realistyczne odczucie wkłucia do naczynia; realistyczny „fleshback”, potwierdzający poprawne umiejscowienie igły |  |  |
|  | Możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu ( 2-a komplety wymiennych naczyń i skóry głowy, nogi, prawej i lewej ręki). |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W zestawie sztuczna krew wraz z pojemnikiem |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

- Zadanie nr 11

Dostawa fantomu wcześniaka – szt. 1

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Fantom wcześniaka odwzorowujący pełną postać prawdziwego wcześniaka wykonany z tworzywa zbliżonego do skóry, elastyczny, bez napięcia mięśniowego |  |  |
|  | Fantom z kompletem odzieży i pieluchą oraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |
|  | Ruchoma klatka piersiowa podczas wentylacji |  |  |
|  | Wymienne drogi oddechowe min. 2 sztuki |  |  |
|  | Możliwość intubacji –rurki ET |  |  |
|  | Możliwość drenażu klatki piersiowej |  |  |
|  | Funkcjonalność: - intubacja –rurki ET - drenaż klatki piersiowej - zgłębnikowanie żołądka - odsysanie z użyciem płynu - pielęgnacja skóry i ran (rany w obrębie co najmniej pięty i potylicy) - pielęgnacja stomii - pielęgnacja pępka - przepukliny pępkowej - możliwość podawania i pobierania płynów przez pępowinę - dokonywanie pomiarów - wada cewy nerwowej - pielęgnacja i zmiana pieluszki - możliwość symulacji procedur wkłuć (4 miejsca dostępowe) |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pompy infuzyjnej zastępczej o porównywalnych parametrach |  |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)