Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz Oferty

A. Dane dotyczące wykonawcy:

- Nazwa:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS ………………………………….

- wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą: ……………………………..

- jestem małym/średnim* przedsiębiorstwem ……………….……. (wpisać TAK lub NIE)

  - Adres:

- Adres siedziby firmy:

……………………………………………………………………………………………………

.…………..………………………………………………………………………………………..

- Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres siedziby firmy jest inny niż zamieszczony powyżej):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- telefon…………………………………..….........faks…………….……………………………

e-mail…………………………………………...godziny pracy:……………………………….

  - Nazwiska i funkcje osób reprezentujących firmę i upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:

- imię i nazwisko:………………………………………………………………………………...

- numer telefonu:………..……………………………………………………………………….

- e-mail: …………………………………………………………………………………………..

  - NIP:……………………..........................................REGON……………………………………

B. Dane dotyczące oferty:

- Przedmiot zamówienia i cena:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawę fabrycznie nowych symulatorów wysokiej wierności do Centrum Symulacji Medycznej”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wartość:

ZADANIE 1- Dostawa symulatora pacjenta dorosłego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia / typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość netto (kol.4xkol.3) | Wartość brutto (kol.7+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Symulator pacjenta dorosłego /………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |

ZADANIE 2 - Dostawa symulatora dziecka

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia / typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość netto (kol.4xkol.3) | Wartość brutto (kol.7+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Symulator dziecka/………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |

ZADANIE 3 - Dostawa symulatora niemowlęcia

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia / typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość netto (kol.4xkol.3) | Wartość brutto (kol.7+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Symulator niemowlęcia/………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |

ZADANIE 4 - Dostawa stanowiska sterowania

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia / typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość netto (kol.4xkol.3) | Wartość brutto (kol.7+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stanowisko sterowania/………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |

- Dodatkowe punkty:

- Zadanie nr 1

Dostawa symulatora pacjenta dorosłego – szt. 1

| Parametr, funkcjonalność podlegająca pod ocenę punktową | Zakres punktów | Ilość oferowanych zestawów/ sztuk/miesięcy |
| --- | --- | --- |
| Symulator posiada funkcję wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy lub posiadający fabrycznie wykonany otwór w szyi do konikotomii i konikopunkcji. W komplecie przynajmniej 1 wymienna skóra szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 1 wymienny elementy imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy wymiennej zaklejającej otwór w tchawicy. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 2 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Opcjonalnie symulator wyposażony w funkcję obrzęku tylnej ściany gardła – tylna ściana gardła puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu gardłowego | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Opcjonalna funkcja wywołania szczękościsku | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Funkcja wywoływania objawów sinicy centralnej z regulacją siły natężenia | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Opcjonalnie generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Opcjonalnie generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Symulator wyposażony w możliwość ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, słyszane tony Korotkowa, mierzone za pomocą klinicznego sprzętu, z 1 kompletem wymiennych mankietów do pomiaru RR | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Opcjonalna regulacja poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu pacjenta | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Funkcja iniekcji domięśniowych- w zestawie dodatkowo minimum 2 zestawy wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w ramię i udo. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 2 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Funkcja wkłuć dożylnych – obustronnie na kończynach górnych. W zestawie minimum 2 komplety wymienialnych żył dołu łokciowego oraz minimum 1 komplet wymienialnych żył lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem napełniania żył. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 5 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i szmerów) | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 2 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach - 4 z przodu i 4 z tyłu klatki piersiowej. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Możliwość wykonania irygacji pochwy. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 2 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Dostępne odwzorowane owrzodzenie stóp symulatora | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Możliwość pielęgnacji ileotomii i kolostomii (sztuczny odbyt) | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Wysyłanie na symulowany monitor pacjęta komunikatów typu wyniki badań w postaci plików tekstowych oraz/lub grafiznych | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.3 SIWZ |  |
| Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 20 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.1.2 SIWZ |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa symulatora dziecka - 1 szt.

| Parametr, funkcjonalność podlegająca pod ocenę punktową | Zakres punktów | Ilość oferowanych zestawów/ sztuk/miesięcy |
| --- | --- | --- |
| Symulator posiadaj funkcję wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy lub posiadający fabrycznie wykonany otwór w szyi do konikotomii i konikopunkcji. W komplecie przynajmniej 2 wymienne skóry szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 2 wymienne elementy imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy wymiennej zaklejającej otwór w tchawicy. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 2 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Standardowe czynności z zakresu ALS /ACLS: wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji, zakładanie rurek intubacyjnych przez nos i usta z wykorzystanie laryngoskopu i prowadzenie wentylacji, zakładanie COMBITUBE i prowadzenie wentylacji, zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji, intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych, wentylacja po wykonaniu konikotomii i konikopunkcji, wykonanie ekstubacji. W komplecie 2 opakowania środka poślizgowego | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Funkcja wywołania objawów sinicy centralnej | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Opcjonalna regulacja poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu pacjenta | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Funkcja iniekcji domięśniowych w obrębie kończyny górnej i dolnej, podskórnych i doszpikowych (w obrębie kości piszczelowej). W komplecie minimum 2 zestawów zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 7 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Funkcja wkłuć dożylnych – minimum 1 kończyna górna symulatora do iniekcji iv z dostępem do minimum 3 żył w różnych miejscach, z wymienną skórą i systemem napełniania żył lub funkcją wkłuć dożylnych na dwóch kończynach z wymiennymi żyłami i skóra w 1 elemencie. W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 7 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i szmerów) na przedniej powierzchni klatki piersiowej. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Wykonanie lewatywy i innych zabiegów rektalnych | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Wyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 patologicznych: szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum w 8 kwadrantach- 4 z przodu i 4 z tyłu klatki piersiowej. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.3 SIWZ |  |
| Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 20 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.2.2 SIWZ |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa symulatora niemowlęcia szt. 1

| Parametr, funkcjonalność podlegająca pod ocenę punktową | Zakres punktów | Ilość oferowanych zestawów/ sztuk/miesięcy |
| --- | --- | --- |
| Symulator posiada funkcję wielokrotnej konikotomii i konikopunkcji bez potrzeby wymiany skóry głowy lub posiadający fabrycznie wykonany otwór w szyi do konikotomii i konikopunkcji. W komplecie przynajmniej 2 wymienne skóry szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 2 wymienne elementy imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy wymiennej zaklejającej otwór w tchawicy. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 2 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Funkcja wywoływania objawów sinicy centralnej | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Stymulacja zewnętrzna (defibrylacja, kardiowersja) z możliwością ustawienia różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego sprzętu i elektrod samoprzylepnych, w zestawie 1 komplet elektrod samoprzylepnych. | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Opcjonalna regulacja poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu pacjenta | Wymagane Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Funkcja infuzji domięśniowych w obrębie kończyny górnej i dolnej, podskórnych i doszpikowych (w obrębie kości piszczelowej). W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia. | Wymagane Dodatkowo punktowane: max liczba punków 7 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Funkcja wkłuć dożylnych – minimum 1 kończyna górna symulatora do iniekcji iv z dostępem do minimum 3 żył w różnych miejscach, z wymienną skórą i systemem napełniania żył lub funkcja wkłuć dożylnych na dwóch kończynach z wymiennymi żyłami i skóra w 1 elemencie. W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów. | Wymagane Dodatkowo punktowane: max liczba punków 7 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i szmerów) na przedniej powierzchni klatki piersiowej. | Wymagane Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach- 4 z przodu i 4 z tyłu klatki piersiowej | Wymagane Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Wykonanie lewatywy i innych zabiegów rektalnych | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Wyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego | Dodatkowo punktowane: max liczba punków 1 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.3 SIWZ |  |
| Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | Wymagane Dodatkowo punktowane: max liczba punków 20 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.3.2 SIWZ |  |

- Zadanie nr 4

Dostawa stanowiska sterowania –  1 szt

| Parametr, funkcjonalność podlegająca pod ocenę punktową | Zakres punktów | Ilość oferowanych zestawów/ sztuk/miesięcy |
| --- | --- | --- |
| Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o co najmniej lokalną bazę danych. | Wymagane Dodatkowo punktowane max liczba punktów 10 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.4.3 SIWZ |  |
| Prawo do aktualizacji oprogramowania co najmniej w okresie gwarancji | Wymagane Dodatkowo punktowane max liczba punktów 10 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.4.3 SIWZ |  |
| Okres gwarancji minimum 24 miesiące | Wymagane Dodatkowo punktowane max liczba punktów 20 Szczegółowy opis dział XIV pkt 1.4.2 SIWZ |  |

- Informacje wynikające z dział I pkt 13 SIWZ

Część (zakres) zamówienia dotyczący ………………………………….…………………* będzie realizowana przez podwykonawcę (*jeśli dotyczy).

a/	………………………………………...........................................................................

b/	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Nazwa i adres podwykonawcy)

Uwaga: W przypadku braku podwykonawstwa, o którym mowa w dziale I pkt 13 SIWZ zaleca się aby Wykonawca wpisał w ofercie „nie dotyczy”. W przypadku braku wpisu „nie dotyczy” dla Zamawiającego oznaczać to będzie brak podwykonawstwa.

- Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oświadczam, że powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 70 dni  liczone od dnia zawarcia umowy .

- Oświadczam, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres wskazany w formularzu ofertowym oraz rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Oświadczam, że cena oferty zawiera wszystkie koszty usługi konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się 
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- …..................................................................................

- …..................................................................................

- …..................................................................................

- …..................................................................................

Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.

............................................			                 ...............................................................	 (miejsce i data )	                                                 Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadającej	
(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)