Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa plecaka ratowniczego szt. 1

| Lp. | Nazwa | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Torby | Plecak medyczny, Wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia. Dwie kieszenie z przodu w tym jedna na dokumenty A4, min.3 kieszenie boczne, min. 3 kieszenie wewnętrzne w komorze głównej oraz dodatkowe min. 4 torebki wewnętrzne przezroczyste, mocowane na rzepy, umożliwiają dowolną konfigurację plecaka. Demontowalna komora na wyposażenie medyczne umożliwiająca przechowywanie m. in. płynów infuzyjnych, zestawu reanimacyjnego, zestawu do intubacji itp. Taśmy odblaskowe dookoła bocznych krawędzi plecaka i na szelkach, duże odblaskowe trójkąty na przedniej kieszeni i plecach. Elementy funkcyjne takie jak rączki, uchwyty zamków, klamry w szelkach w kolorze fluorescencyjnym ułatwiającym znalezienie. Wzmocniony spód wyposażony w nóżki dystansujące torbę od podłoża. Wyściółka pleców z możliwością demontażu i użycia jej w trakcie reanimacji jako podkładka pod kolana. Wymiary: min.: 55x55x20 cm (wys., szer., gł.) Pojemność min: 44l |  |  |
|  | Ampularium L Pax-Dura | Ampularium w rozmiarze L, zaprojektowane do przenoszenia ampułek do iniekcji różnych pojemności. Wykonane z materiału, odpornego na uszkodzenia. Ściana środkowa z przezroczystymi zamykanymi kieszeniami z miejscem na strzykawki, igły itp. Taśma odblaskowa na przedniej ścianie. Elementy funkcyjne takie jak rączka, uchwyty zamków w kolorze fluorescencyjnym ułatwiającym znalezienie. Możliwe mocowanie na tylnej ścianie torby ratowniczej. Wymiary: min: 10x27x23 cm (wys., szer., gł.) |  |  |
|  | Pulsoksymetru w formie klipsa na palec. | Kieszonkowy pulsoksymetr do szybkich, krótkich pomiarów wartości saturacji SpO2 oraz pulsu. Wyposażony jest w czytelny ekran z możliwością odczytu w czterech pozycjach oraz z automatyczną zmianą kierunku wyświetlania. Urządzenie zasilane 2 bateriami alkaicznymi może pracować do 30 godzin w sposób ciągły. |  |  |
|  | Ciśnieniomierza | Mocowanie manometru bezpośrednio w mankiecie. Zegar manometru obraca się o 360°, co pozwala na odczyt pod dowolnym kątem bez względu na pozycję badanego (leżąca, siedząca czy stojąca). Dodatkowo manometr jest chroniony przed uszkodzeniem gumowym pierścieniem. . |  |  |
|  | Latarki | Latarka diagnostyczna LED. Włączanie przyciskiem z góry narzędzia. Materiał obudowy: aluminium, zasilanie : baterie, rodzaj światła: dioda LED, barwa światła: naturalne, w zestawie etui. |  |  |
|  | Rurki usto-gardłowe ( kpl.7 szt.) | Komplet 7 sztuk rurek ustno- gardłowych wykonanych z plastiku, w różnych rozmiarach. |  |  |
|  | Ssaka mechaniczno-ręcznego | Ssak RES-Q-VAC składa się z pompy i wymiennych (jednorazowych), pojemników z cewnikami. Przeznaczony jest do szybkiego odsysania płynów z ust i nosa dzieci oraz osób dorosłych w trakcie udzielania pomocy doraźnej. Ssak posiada końcówkę ssącą o zaokrąglonych krawędziach, przezroczystą, wykonaną ze sprężystego tworzywa sztucznego, uniemożliwiającą przyssanie do błony śluzowej. W skład zestawu wchodzi: – pompa ssąca – cewniki 3,5” i 14” – pojemnik dla dorosłych |  |  |
|  | RESCUE 7 ek.40 cm worek samorozprężalny. dla dorosłych | Worek samorozprężalny, silikonowy dla dorosłych z zaworem 40 cm H20-możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, rezerwuar i przewód tlenowy. |  |  |
|  | Maski dwuczęściowej silikonowej (każdy rozmiar po 2 szt.) | Maska dwuczęściowa silikonowa o następujących rozmiarach: 5, 4,3. |  |  |
|  | Filtr przeciwbakteryjny (2 szt.). | Filtr przeciwbakteryjny |  |  |
|  | Maska do tlenoterapii 100% tlenem dla dorosłych (2 szt.) | Maska do tlenoterapii dla dorosłych do 100 % O2 do wysokich stężeń tlenu z zaworem (two side non-rebreath-ing), rezerwuarem i przewodem tlenowym. |  |  |
|  | Przewód tlenowy niezałamujący się o dł. 10 m | Przewód tlenowy niezałamujący się uniwersalny, min. dł. 10 m. |  |  |
|  | Folia izotermiczna (5 szt.) | Folia izotermiczna tzw. koc przeżycia o wymiarach min. 200 cmx160 cm |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem 350 ml (5 szt.) | Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem 350 ml (skinsept) Preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobieraniem krwi i szczepieniami. Aktywny wobec bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy), grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Nożyczki do cięcia bandaży (2 szt.) | Nożyczki do cięcia bandaży min.19 cm. |  |  |
|  | Laryngoskop z ośw. światłow. z kpl. co najmniej 3 łyżek 1,2,3 | Laryngoskop z oświetleniem światłowodowym z co najmniej trzema łyżkami MC 1+2+3 w etui. |  |  |
|  | Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych | Szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych z możliwością sterylizacji w autoklawie |  |  |
|  | Prowadnica do rurek intubacyjnych | Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 i 5,0 (każdy rozmiar po 3 szt.). |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem | Rurka intubacyjna z mankietem nr 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 (każdy rozmiar po 3 szt.). |  |  |
|  | Zestaw ratunkowy rurek LT-D | Zestaw rurek krtaniowych LT-D 3,4,5 jednorazowych, jednoświatłowe, pakowane sterylnie. |  |  |
|  | automatyczne wkłucie doszpikowe (tzw. NIO) | Automatyczne, sterylne, jednorazowe wkłucie doszpikowe dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe | strzykawki jednorazowe o rozmiarach 2ml, 5 ml, 10ml, 20ml (każdy rozmiar po 10 szt.). |  |  |
|  | Igła Luer | Igła Luer 0,8*40 (10 szt.). |  |  |
|  | Igła Luer | Igła Luer 1,2x40 (10 szt.). |  |  |
|  | Wenflon | Wenflon Niebieski 0,8 (10 szt.). |  |  |
|  | Wenflon | Venflon Różowy 1,1 (10 szt.). |  |  |
|  | Wenflon | Venflon Zielony 1,3 i 1,2 (każdy po 10 szt.). |  |  |
|  | Wenflon | Venflon Biały 1,4mm (10 szt.). |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS (5 szt.). |  |  |
|  | Staza standardowa | Staza standardowa z plastikowym zamkiem (2 szt.). |  |  |
|  | Przylepiec do wenflonu | Przylepiec do wenflonu (50 szt.). |  |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa defibrylatora - szt. 1

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy, 6 odprowadzeń EKG, Defibrylację ręczną i AED, LAN, czytnik karty pamięci SD. |  |  |
| 2 | Pokrywa wyświetlacza z miejscem na elektrody. |  |  |
| 3 | Adapter do mocowania pokrywy wyświetlacza. |  |  |
| 4 | Bateria na wyposażeniu defibrylatora. |  |  |
| 5 | Karta SD o pojemności 4 GB lub więcej do zapisu EKG, zdarzeń, głosu, dźwięków z otoczenia, parametrów życiowych. Dane mogą być przechowywane w celu późniejszej analizy i interpretacji. Mogą być również przetransferowane do programu CorView2 lub innego równoważnego w celu archiwizacji. |  |  |
| 6 | Elektrody z kablem połączeniowym z możliwością podłączenia bez naruszania opakowania. |  |  |
| 7 | Elektrody mogą zostać użyte do wykonania defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji, stymulacji, monitorowania parametrów życiowych dorosłych. |  |  |
| 8 | Elektrody pediatryczne z kablem połączeniowym, mogą być użyte do wykonania defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji, stymulacji, monitorowania parametrów życiowych noworodków oraz niemowląt. |  |  |
| 9 | Czterożyłowy przewód do monitorowania EKG, długość przewodu min. 2,0 m |  |  |
| 1 | Kabel pacjenta do monitorowania 6 odprowadzeń EKG: I, II, III, aVR (- aVR), aVL, aVF Klipsy (2 i 3 rowkowe) do przewodów EKG (8 szt.) |  |  |
| X | Torba na akcesoria do przechowywania x2 szt. |  |  |
| 1 | Stojakx2 Pasek na ramię Zasilacz 230V oraz kabel 230V |  |  |
| x | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania defibrylatora |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi łóżka |  |  |
| 1 | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
| 1 | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
| 18 | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
| 1 | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
| 2 | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 2 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 2 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 2 | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 2 | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego - szt. 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia, parametry, funkcjonalności | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia model, parametry, ilość | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| Drobny sprzęt medyczny dla dorosłych |  |  |
|  | komplet (7sztuk) rurek ustno- gardłowych Guedela o różnych rozmiarach, oznaczonych kolorami– 2 komplety |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 2,5; 3,0; 3,5; 4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;6,5;7,0;7,5;8,0 po 2 sztuki |  |  |
|  | rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarach 3,4,5 oznaczonych kolorystycznie, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 1,2,3,4,5,6 |  |  |
|  | zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach od 5,5 do 9,0 po 2 sztuki każdego rozmiaru |  |  |
|  | kaniula nosowa dla dorosłych z przewodem min.2m-5szt |  |  |
|  | Zestaw welflonów: - wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm-10 szt. wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm -10 szt. wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm-10szt. wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,3 mm-10 szt wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm- 10 szt. wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm -10szt |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0 |  |  |
|  | prowadnica do trudnej intubacji – 3,3/600mm zagięta oraz 5,0/600mm zagięta |  |  |
|  | szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych |  |  |
|  | kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, uniwersalny z 4-stopniową regulacją podbródka-1 szt. |  |  |
|  | kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. /100 szt. |  |  |
|  | gaza opatrunkowa jałowa1,2m2; 1,4m2;- po 1 szt. |  |  |
|  | opaska dziana 4mx5cm; 4mx10cm; 4mx15cm-3 szt. |  |  |
|  | opaska opatrunkowa elastyczna 5mx10 cm- 2 szt. |  |  |
|  | mankiet do szybkich przetoczeń -500ml -1szt. |  |  |
|  | okulary ochronnne-1 szt. |  |  |
| Drobny sprzęt medyczny dla dzieci i niemowląt |  |  |
|  | laryngoskop światłowodowy pediatryczny LED zestaw – rękojeść światłowodowa pediatryczna z kompletem łyżek typu Miller w rozmiarze 00,0,1,2; w twardym etui ochronnym |  |  |
|  | worek samorozprężalny dla dzieci maską nr 3- o wydolności wydechowej maksymalnej 500 ml, pojemności rezerwuaru tlenu maksymalnie 2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP; |  |  |
|  | worek samorozprężalny dla niemowląt z maskami nr 0,1,2 przezroczystymi- o wydolności wydechowej maksymalne 240 ml, pojemności rezerwuaru tlenu maksymalnie 600 ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP |  |  |
|  | zestaw rurek intubacyjnych bez mankietu w rozmiarach od 2,0 do 5,0 po 2 sztuki każdego rozmiaru |  |  |
|  | prowadnica do rurek intubacyjnych 1,9; 2,2-po 2 szt. |  |  |
|  | szczypce Magill 7,25 dla dzieci i młodzieży |  |  |

- Zadanie nr 4

Dostawa defibrylatora automatycznego treningowego AED – szt. 1

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
| 2 | Defibrylator automatyczny, treningowy symulujący działanie defibrylatora w rzeczywistej sytuacji zatrzymania krążenia, nie dokonuje wyładowania prawdziwą energią. |  |  |
| 3 | Defibrylator wyposażony we wskaźnik statusu urządzenia oraz wskaźniki świetlne, informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia. |  |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w pilot, umożliwiający zdalne sterowanie i wybieranie poszczególnych scenariuszy symulowanych działań ratowniczych. |  |  |
| 5 | Posiada co najmniej 2 wbudowane scenariusze |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
| 6 | Komunikaty i obsługa w języku polskim |  |  |
|  | Zasilany baterią treningową lub bateriami alkalicznymi np.R14 lub innymi |  |  |
|  | Kompletny zestaw zawiera: defibrylator baterię treningową wielokrotnego ładowania z ładowarką do baterii treningowej lub baterie alkaliczne, komplet elektrod treningowych, pilot do zdalnego sterowania urządzeniem, torbę. |  |  |
| x | Warunki gwarancji |  |  |
| 8 | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
| 9 | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania defibrylatora oraz szkolenia personelu |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi i użytkowania defibrylatora |  |  |
| X | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
| 1 | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
| 1 | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
| 1 | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 1 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 1 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 1 | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
| 1 | Wymiana elementu na kompletnie nowy w przypadku 3 krotnej awarii w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia |  |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)