Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa symulujący proces starzenia– szt. 1

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Możliwość osłuchiwania tonów serca ninimum 10 |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Możliwość osłuchiwania pracy płuc minimum 10 odgłosów |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Możliwość ćwiczeń pielęgnacji: - protezy zębowej ( szczęka z wyjmowana proteza zębową) i jamy ustnej -tracheostomii -włosów możliwość: - płukanie gałki ocznej i ucha -wykonania iniekcji domięśniowych ( pośladki, ramie i udo) na obu kończynach - dożylnych na dowolnej kończynie ( po przeciwnej stronie do pomiaru RR) - na jednej z kończyn górnych możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metoda 5 tonów Korotkowa - pielęgnacji wyłonionej ileo i kolostomii - płukania żołądka - karmienia przez sondę -cewnikowania mężczyzny i kobiety ( wymienne narządy płciowe) -wykonania wlewów dożylnych -irygacji pochwy -wykonania toalety całego ciała -pobierania wymazów -układania pacjenta w pozycjach ułożeniowych z wykorzystaniem dostępnych technik -zakładania aparatu słuchowego -bandażowania i zakładania opatrunków na poszczególnych częściach ciała |  |  |
|  | Fantom odwzorowuje cechy związane ze starością |  |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji. |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa fantomu BLS dorosłego – szt. 2

Nazwa ………………………………………………………………………………..…………

Typ………………………………………………………………………………..……………..

Producent…………………………………………………………………….…………………

Kraj pochodzenia……………………………………………………………………………….

| Lp. | Wymagane parametry, funkcjonalności | Oferowany model, parametry | Uwagi Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2018 |  |  |
|  | Fantom reanimacyjny odwzorowujący pełną postać osoby dorosłej, posiadający rzeczywistą skórę twarzy |  |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką lub torbą transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Oczy otwarte i zamknięte, z jedną źrenicą powiększoną, drugą prawidłową |  |  |
|  | Stawy w łokciach, nadgarstkach, kolanach i kostkach oraz możliwe zgięcie do przodu w tali umożliwiające ułożenie w pozycji bezpiecznej. |  |  |
|  | Zachowana ruchomość głowy, szyi, szczęki wraz z możliwością uniesienia podbródka oraz wysunięcia żuchwy. |  |  |
|  | Kołnierz szyjny |  |  |
|  | Obustronne tętno na tętnicy szyjnej i jednostronne tętno na tętnicy udowej. |  |  |
|  | Obecność narządów wewnętrznych klatki piersiowej do RKO |  |  |
|  | Resuscytacja co najmniej usta-usta. |  |  |
|  | Unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji |  |  |
|  | Zablokowanie dróg oddechowych przy nieprawidłowo odchylonej głowie |  |  |
|  | Możliwość wykonania rękoczynu Heimlicha |  |  |
|  | Możliwość wykonania iniekcji domięśniowej w mięsień pośladkowy, naramienny oraz czworogłowy. |  |  |
|  | Możliwość kontroli poprawności uciśnięć głębokości klatki piersiowej oraz wentylacji. |  |  |
|  | 10 wymiennych dróg oddechowych lub 100 szt. maseczek jednorazowych |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
| x | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu (dla 17 pracowników) |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  | Wykonawca wskazuje zgodnie z zapisami złożonymi w formularzu ofertowym |
|  | Wykonawca na okres gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy produkty do konserwacji i mycia fantomu zgodnie z instrukcją obsługi |  |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni licząc dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 21 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 21 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. |  |  |
|  | W przypadku usuwania awarii powyżej 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fantomu zastępczego o porównywalnych parametrach |  |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)