Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Dostawa fantomu porodowego wraz z łóżkiem porodowym do Sali ALS + BLS Centrum Symulacji Medycznej

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Wymagane/ punktowane | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE |
|  | Fantom kobiety ciężarnej odwzorowujący cechy anatomii ciała kobiety ciężarnej, takie jak wygląd, wzrost wraz z noworodkiem, fantom noworodka oraz łóżko porodowe fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2019 | Wymagane |  |
|  | Komplet odzieży wraz z walizką transportową umożliwiającą bezpieczny transport fantomu wraz z jego wyposażeniem | Wymagane |  |
| CECHY FANTOMU |
|  | Fantom kobiety ciężarnej posiada ruchome stawy umożliwiające ułożenie i ruchy w zakresie ćwiczeń obejmujących okres przedporodowy, porodowy i poporodowy oraz postępowanie w sytuacjach wypadkowych w stosunku do rodzącej i noworodka. | Wymagane |  |
|  | Automatyczny system porodowy | Wymagane |  |
|  | Zdejmowana powłoka brzuszna umożliwiająca badanie chwytami Leopolda | Wymagane |  |
|  | Badanie ułożenia płodu, główki i rozwarcia szyjki macicy | Wymagane |  |
|  | Wymienne szyjki macicy- w zestawie minimum 2 rozciągające się szyjki macicy | Wymagane |  |
|  | Możliwość szycia poporodowego na wkładkach sromowych- w zestawie minimum 2 wkładki sromowe oraz 3 sromy do szycia poporodowego | Wymagane |  |
|  | Możliwość osłuchania tętna płodu za pomocą stetoskopu | Wymagane |  |
|  | Możliwość umiejscowienia łożyska w dowolnym miejscu | Wymagane |  |
|  | Fantom kobiety rodzącej posiada możliwość intubacji, prowadzenia resuscytacji w zakresie BLS i standardowych czynności z zakresu ALS: wentylacja przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, zakładanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych i prowadzenie wentylacji, zakładanie rurek intubacyjnych i prowadzenie wentylacji, zakładanie masek krtaniowych i prowadzenie wentylacji, intubacja z wykorzystaniem różnych rodzajów prowadnic, w tym światłowodowych, wykonanie ekstubacji. | Wymagane |  |
|  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z wentylacją usta-usta oraz workiem samorozprężalnym. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej. | Wymagane |  |
|  | Możliwość wykonania iniekcji dożylnych w obrębie min 1 kończyny górnej z min 1 kompletem żył i skóry | Wymagane Punktowane dodatkowo 1 komplet - 0 pkt. 2 komplety - 5 pkt. 3 komplety - 10 pkt (1 komplet stanowi: żyły + skóra do kończyny górnej) |  |
|  | Możliwość wykonania iniekcji domięśniowych w obrębie min. 1 kończyny górnej i 1 kończyny dolnej | Wymagane Punktowane dodatkowo 1 komplet - 0 pkt. 2 komplety - 5 pkt. 3 komplety - 10 pkt (1 komplet stanowią wkładki do wkłuć domięśniowych – 1 wkładka do kończyny górnej i 1 wkładka do kończyny dolnej) |  |
|  | Model noworodka porodowego z ruchomymi stawami, pępowiną i łożyskiem, w zestawie min. 2 pępowiny, 2 szt. zacisków do pępowiny. | Wymagane |  |
|  | Model noworodka umożliwiający intubację i działania resuscytacyjne wraz z możliwością cewnikowania naczyń pępowinowych oraz urządzeniem sterującym symulatorem noworodka | Wymagane |  |
|  | W zestawie dodatkowo: - urządzenie sterujące - zasilacz 100-240VAC - przewody łączące - talk oraz lubrykant - przewodnik treningowy wraz ze scenariuszami porodowymi | Wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
| CECHY ŁÓŻKA PORODOWEGO |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentki w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym | Wymagane |  |
|  | Wymiary łóżka: Całkowita długość min.190cm max 220 cm Długość w pozycji fotelowej min.160 cm max.180cm Szerokość max 970 cm Wysokość leża min. 50cm max.95cm | Wymagane |  |
|  | Łóżko z możliwością przekształcenia w fotel, możliwością ustawienia w pozycji horyzontalnej, krzesła kardiologicznego, pozycji do badań ginekologicznych, pozycja Fowlera, pozycji półsiedzącej, pozycji zerowej | Wymagane |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, segmentu siedzenia, przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga, autokontur. | Wymagane |  |
|  | Łóżko posiada trzy systemy sterowania: - centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki, -pilot przewodowy, -panele sterujące w poręczach bocznych. | Wymagane |  |
|  | Posiada mechaniczną funkcję CPR | Wymagane |  |
|  | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko | Wymagane |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania | Wymagane |  |
|  | Podwozie z jednoczęściową tworzywową osłoną z polami odkładczymi umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka. | Wymagane |  |
|  | Centralna blokada co najmniej dwóch kół. | Wymagane |  |
|  | Koła kierunkowe od strony nóg pacjentki | Wymagane |  |
|  | Łóżko wyposażone w: - 2 materace: 1 szt. – materac łóżka- oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego oraz 1 szt. materac dla noworodka. Materace wykonane z pianki poliuretanowej w nieprzemakalnych pokrowcach. - miskę ginekologiczną ze stali nierdzewnej - podkolanniki (komplet) - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) - poręcze boczne z panelami sterującymi - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – min. po 2 szt. na obu bokach leża - wieszak do kroplówek -1 szt. - uchwyt do pozycji kucznej. | Wymagane |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki szczytów i materaców. | Wymagane |  |
| OGÓLNEWARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 10 lat potwierdzone przez producenta urządzenia. | Wymagane |  |
| 34. | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji, uruchomienia i przetestowania fantomu oraz łóżka porodowego | Wymagane |  |
| 35. | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi fantomu porodowego wraz z łóżkiem porodowym pracowników PWSIP | Wymagane |  |
| 36. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | Punktowane dodatkowo 24 miesiące - 0 pkt. 36 miesięcy - 10 pkt. 48 miesięcy - 20 pkt |  |
| 37. | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). | Wymagane |  |
| 38. | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) | Wymagane |  |
| 39. | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca | Wymagane |  |
| 40. | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
| 41. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
| 42. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
| 43. | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
| 44. | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. | Wymagane |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)