Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz Oferty

A. Dane dotyczące wykonawcy:

- Nazwa:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS ………………………………….

- wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą: ……………………………..

- jestem małym/średnim* przedsiębiorstwem ……………….……. (wpisać TAK lub NIE)

  - Adres:

- Adres siedziby firmy:

………………….……………………………………………………………………………

.…………..……………………………………………………………………………………

- Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy adres siedziby firmy jest inny niż zamieszczony powyżej):

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- telefon…………………………………..….........faks…………….………………………

e-mail…………………………………………...godziny pracy:………………………

  - Nazwiska i funkcje osób reprezentujących firmę i upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:

- imię i nazwisko:………………………………………………………………………

- numer telefonu:………..…………………………………………………

- e-mail: …………………………………………………………………………..

  - NIP:……………………....................................REGON……………………………

B. Dane dotyczące oferty:

- Przedmiot zamówienia i cena:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wartość:

Zadanie 1 Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji wysokiej wierności

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 3xkol4) | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto (kol.5+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | Zestaw drobnego sprzętu dla dorosłych | X | X | X | X | X | X |
|  | laryngoskop światłowodowy dla dorosłych LED zestaw – rękojeść światłowodowa z kompletem łyżek typu Macintosh w rozmiarze 1,2,3,4 z twardym etui ochronnym, okres gwarancji min 24 m-ce | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worek samorozprężalny dla dorosłych z maską nr 5- o wydolności wydechowej maksymalnej 1600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet (7sztuk) rurek ustno- gardłowych Guedela o różnych rozmiarach, oznaczonych kolorami | 1 komplet |  |  |  |  |  |
|  | rureka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 2,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 3,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 3,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 4,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 4,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 5,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 5,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 6,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 6,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 7,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 7,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 8,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarze 3 oznaczonych kolorystycznie, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 4 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 6,0 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 6,5 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 7,0 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 7,5 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 8,0 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska do tlenoterapii 100% tlenem z zaworem, rezerwuarem i przewodem tlenowym | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kaniula nosowa dla dorosłych z przewodem min.2m | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | staza gumowa bezlateksowa uciskowa w roli 25 sztuk na 1 szpulce | 5 szpulek |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,2 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przylepiec do wenflonów | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka jednorazowe rozmiar 2 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka jednorazowe rozmiar 5ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka jednorazowe rozmiar 10ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka jednorazowe rozmiar 20ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 50 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przedłużacz do pomp infuzyjnych | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki bursztynowe rozmiar 50ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przedłużacz bursztynowy do strzykawki 50 ml | 50 szt |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,8 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,9 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 1,2 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | prowadnica wielorazowa do rurek intubacyjnych 4,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | prowadnica do trudnej intubacji – 3,3/600mm zagięta | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | prowadnica do trudnej intubacji 5,0/600mm zagięta | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | uchwyt do rurek intubacyjnych dla dorosłych | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | latarka diagnostyczna LED | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. - w opakowaniu min 100 szt. | 1 opak |  |  |  |  |  |
|  | opatrunek wentylowy ACS | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opatrunki hydrożelowe 10x10 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx5cm; | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx10cm; | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx15cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska opatrunkowa elastyczna 5mx10 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | metpak mankiet do szybkich przetoczeń -500ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | reduktor do tlenu ze szybkozłączką - dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | stabilizator rurki intubacyjnej | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | filtr p/bakteryjny Barierbac | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | okulary ochronne | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły do penów 0,8 fin- 1 opak./ min 100szt. w opakowaniu | 1 opak |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 12 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 16 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurki tracheotomijne plastikowe 7; | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | penseta chirurgiczna 14 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych do pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki urostomijne | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 28 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 31 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 35 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki do penileksów z drenem | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | butla Redona 250 ml+ dren | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | stojak do kroplówki- | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw drobnego sprzętu dla dzieci i niemowląt |  |  |  |  |  |  |
|  | laryngoskop światłowodowy pediatryczny LED zestaw rękojeść światłowodowa pediatryczna z kompletem łyżek typu Miller w rozmiarze 00,0,1,2; w twardym etui ochronnym, okres gwarancji min 24 m-ce | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worek samoprężny dla dzieci z maską nr 3- o wydolności wydechowej maksymalnej 500 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP; | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worek samoprężny dla niemowląt z maskami nr 0,1,2 zupełnie przezroczystymi- o wydolności wydechowej maksymalne 240 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,0 z portem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,0 bez portu | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,5 bez portu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,5 z portem | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 3,0 bez portu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 3,0 z portem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 3,5 bez portu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 3,5 z portem | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 4,0 z portem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarach 4,0 bez portu | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | zestaw nebulizacyjny zawierający nebulizator, maskę aerozolową, przewód tlenowy min.2m | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska do tlenoterapii 100% tlenem pediatryczna z zaworem jednodrogowym, rezerwuarem i przewodem tlenowym | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | kaniula nosowa dla dzieci z przewodem min.2m | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,5 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,6 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,8 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,9 | 10szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 2 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 5 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 10ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 20ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 50 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przedłużacz do pomp infuzyjnych | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | prowadnica do rurek intubacyjnych 1,9 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | prowadnica do rurek intubacyjnych 2,2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | uchwyt do rurek intubacyjnych dla dzieci | 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  | szczypce Magill 7,25 dla dzieci i młodzieży | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, sztywny, uniwersalny, regulowany, z uniwersalnym podparciem potylicy, z regulacją podbródka w 3-ch punktach, wykonany z materiału niewchłanianego wody i krwi | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ciśnieniomierz ręczny z manometrem i 3 mankietami dla dzieci wymiennych mankietów dla dzieci możliwych do dezynfekcji, okres gwarancji min 24 m-ce | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | reduktor do tlenu z szybkozłączką - dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych, okres gwarancji min 24 m-ce | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,5 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,8 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,9 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 1,2 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | inhalator elektryczny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny 6 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny 8 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zgłębniki do karmienia nr 6 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zgłębniki do karmienia nr 8 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zgłębniki do karmienia nr 10 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki na mocz | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wieszaki do worków na mocz | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Folea 14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Folea 16 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Folea 18 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Folea 20 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Folea 22 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych do pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT- | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki urostomijne | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do konikotomii dla dzieci | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | penseta chirurgiczna 14 cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igła do odbarczania odmy | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZADANIE 1 |  | x |  |  |
| Słowanie wartość brutto: |

Zadanie 2 Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali umiejętności pielęgniarskich

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 3xkol4) | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto (kol.5+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | spirometr/trenażer do ćwiczeń oddechowych | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igła do portów naczyniowych z ostrzem typu Hubera zagięta, z przedłużaczem | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | bezpieczna igła do portów naczyniowych z ostrzem typu Hubera | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | nożyczki do zdejmowania szwów | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | TABLICA ISHIHARA 14 tablic | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kaniula nosowa dla dorosłych z przewodem min.2m | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | staza standardowa z plastikowym zamkiem | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | staza gumowa bezlateksowa uciskowa w roli 25 sztuk na 1 szpulce | 5 szpulek |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,2 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przylepiec do wenflonów | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 2 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 5ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 10ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 20ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 50 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przedłużacz do pomp infuzyjnych | 100szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,8 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,9 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 1,2 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki do pobierania moczu u niemowląt | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kubeczek do karmienia niemowląt 35 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | pipeta nastrzykawkowa do karmienia noworodka | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska elastyczna tkana z zapinką 5mx8cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | bezdotykowy termometr na podczerwień, okres gwarancji min 24 m-ce | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | myjka higieniczna niepodfoliowana- w opakowaniu min 50 szt | 10 opak. |  |  |  |  |  |
|  | podkład higieniczny 90x60 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | szczoteczka do zębów z odsysaniem | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. /min 100 szt. w opakowaniu | 1 opak |  |  |  |  |  |
|  | opatrunki hydrożelowe 10x10 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx5cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx10cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx15cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska opatrunkowa elastyczna 5mx10 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wymazówka w probówce bez podłoża | 50szt |  |  |  |  |  |
|  | wymazówka do posiewów z podłożem | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | metpak mankiet do szybkich przetoczeń -500ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | reduktor do tlenu z szybkozłączką - dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | filtr p/bakteryjny Barierbac | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | okulary ochronne | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły do penów 0,8 fin- 1 opak./ min 100szt. w opakowaniu | 1 opak |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 12 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 16 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurki tracheotomijne plastikowe 7 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurki tracheotomijne plastikowe 7,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurki tracheotomijne plastikowe 8 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zgłębniki do karmienia dla dorosłych | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | penseta chirurgiczna 14 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 14 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 16 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 18 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 20 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 22 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych do pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki urostomijne | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 28mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 31mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 35 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki do penileksów z drenem | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | butla Redona 250 ml+ dren | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | stojak do kroplówki | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZADANIE 2 |  | x |  |  |
| Słowanie wartość brutto: |

Zadanie 3 Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali OSCE

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 3xkol4) | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto (kol.5+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | worek samorozprężalny dla dorosłych z maską nr 5 - o wydolności wydechowej maksymalnej 1600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP, okres gwarancji min 24 m-ce | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet (7sztuk) rurek ustno- gardłowych Guedela o różnych rozmiarach, oznaczonych kolorami | 1 komplet |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 2,5 | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 3,0 | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 3,5; | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 4,0 | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 4,5 | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 5,0 | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 5,5 | 1szt |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 6,0 | 1szt |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 6,5 | 1szt |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 7,0 | 1szt |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 7,5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w rozmiarach w mm 8,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarze 3 oznaczona kolorystycznie, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarze 4 oznaczona kolorystycznie, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarze 5 oznaczona kolorystycznie, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 3 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 4 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 5 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska krtaniowa silikonowa nr 6 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 6,0 | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 6,5 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 7,0 | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 7,5 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 8,0 | 2 szt |  |  |  |  |  |
|  | maska do tlenoterapii 100% tlenem z zaworem, rezerwuarem i przewodem tlenowym | 10 szt |  |  |  |  |  |
|  | kaniula nosowa dla dorosłych z przewodem min.2m | 10 szt |  |  |  |  |  |
|  | staza standardowa z plastikowym zamkiem | 6 szt |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,2 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przylepiec do wenflonów | 50szt |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 2 ml | 50szt |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 5ml | 50szt |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 10ml | 50szt |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 20ml | 50szt |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 50 ml. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przedłużacz do pomp infuzyjnych-100 szt | 100 szt |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki burszynowe rozmiar 50ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przedłużacz bursztynowy do strzykawki 50 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,8 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,9 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 1,2 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | prowadnica wielorazowa do rurek intubacyjnych 4,0 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | uchwyt do rurek intubacyjnych dla dorosłych | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | latarka diagnostyczna LED | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, uniwersalny ze stabilizacją podbródka | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. /min. 100 szt. w opakowaniu | 1 opak |  |  |  |  |  |
|  | gaza opatrunkowa 0,2 m2 | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opatrunek wentylowy ACS | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | opatrunki hydrożelowe 10x10 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska opatrunkowa elastyczna 5mx10 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | reduktor do tlenu z szybkozłączką - dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych, okres gwarancji min 24 m-ce | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | stabilizator rurki intubacyjnej dla dzieci | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | filtr p/bakteryjny Barierbac | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | okulary ochronne | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 10 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 12 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 16 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny nr 14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zgłębniki do karmienia dla dorosłych | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | penseta chirurgiczna 14 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 14 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 16 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 18 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 20 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 22 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych do pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki urostomijne-10 szt | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 28 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 31 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 35 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki do penileksów z drenem | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | butla Redona 250 ml+ dren | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worek samoprężny dla dzieci maską nr 3- o wydolności wydechowej maksymalnej 500 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP; | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worek samoprężny dla niemowląt z maskami nr 0,1,2 zupełnie przezroczystymi- o wydolności wydechowej maksymalne 240 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 z portem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 bez portu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5 z portem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5 bez portu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,0 z portem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,0 bez portu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,5 z portem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,5 bez portu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,0 z portem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,0 bez portu | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zestaw nebulizacyjny zawierający nebulizator, maskę aerozolową, przewód tlenowy min.2m | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | maska do tlenoterapii 100% tlenem pediatryczna z zaworem jednodrogowym ,rezerwuarem i przewodem tlenowym | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kaniula nosowa dla dzieci z przewodem min.2m-10szt | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | pulsoksymetr dla noworodka | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny 6 | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | cewniki do odsysania wydzieliny 8 | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | zgłębniki do karmienia nr 6 | 20 szt |  |  |  |  |  |
|  | igła do odbarczenia odmy | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZADANIE 3 |  | x |  |  |
| Słowanie wartość brutto: |

Zadanie 4 Dostawa drobnego sprzętu medycznego do Sali nauki umiejętności technicznych

| Lp | Parametry, funkcjonalności | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 3xkol4) | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto (kol.5+kol.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | igła do portów naczyniowych z ostrzem typu Hubera zagięta, z przedłużaczem | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | bepieczna igła do portów naczyniowych z ostrzem typu Hubera | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  | nożyczki do zdejmowania szwów | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | okład/kompres żelowy chłodzący/ rozgrzewający | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | staza standardowa z plastikowym zamkiem | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | staza gumowa bezlateksowa uciskowa w roli 25 sztuk na 1 szpulce | 5 szpulek |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,2 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przylepiec do wenflonów | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 2 ml | 50szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 5ml | 50szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 10ml | 50szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe rozmiar 20ml | 50szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | strzykawki burszynowe rozmiar 50ml | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | przedłużacz bursztynowy do strzykawki 50 ml | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,5 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,8 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 0,9 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły j/u Luer 1,2 | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. /min 100 szt. w opakowaniu | 1 opak |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx5cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx10cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | opaska dziana 4mx15cm | 1szt. |  |  |  |  |  |
|  | okulary ochronne | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | zgłębniki do karmienia dla dorosłych | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | penseta chirurgiczna 14 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 14 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 16 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 18 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 20 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | cewniki Foleya 22 | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych do pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki stomijne, jedno | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  | worki stomijne dwuczęściowe | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  | stojak do kroplówki | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZADANIE 4 |  | x |  |  |
| Słowanie wartość brutto: |

- Informacje wynikające z działu III pkt 12 SIWZ

Część (zakres) zamówienia dotyczący ………………………………….…………………* będzie realizowana przez podwykonawcę (*jeśli dotyczy).

a/	………………………………………...........................................................................

b/	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Nazwa i adres podwykonawcy)

Uwaga: W przypadku braku podwykonawstwa, o którym mowa w dziale III pkt 12 SIWZ zaleca się aby Wykonawca wpisał w ofercie „nie dotyczy”. W przypadku braku wpisu „nie dotyczy” dla Zamawiającego oznaczać to będzie brak podwykonawstwa.

- Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oświadczam, że powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

- Zadanie 1 – do ………….. liczone od dnia zawarcia umowy (uwaga termin
wykonania nie może krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 42 dni)

- Zadanie 2 – do ………….. liczone od dnia zawarcia umowy (uwaga termin
wykonania nie może krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 42 dni)

- Zadanie 3 – do ………….. liczone od dnia zawarcia umowy (uwaga termin
wykonania nie może krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 42 dni)

- Zadanie 4 – do ………….. liczone od dnia zawarcia umowy (uwaga termin
wykonania nie może krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 42 dni)

- Oświadczam, że cena oferty zawiera wszystkie koszty usługi konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się 
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- …..................................................................................

- …..................................................................................

- …..................................................................................

- …..................................................................................

Ofertę niniejszą wraz z załącznikami i dokumentami składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.

............................................			                 ........................................................	 (miejsce i data )	                                                 Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadającej	
(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)