Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Zadanie 1  - Dostawa oprogramowania

………………………………………….…………..…………………

(nazwa oferowanego oprogramowania)

| L.p. | Nazwa parametru /wymagania | Dane techniczne | Oferowane parametry, funkcjonalność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj licencji / liczba stanowisk objętych licencją | Licencja wydziałowa umożliwiająca na instalację oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów na Wydziale Informatyki i Nauk o Żywności PWSIP a także instalację oprogramowania przez wykładowców i studentów |  |
| 2 | Typ licencji | Licencja wieczysta, wielostanowiskowa (zapewniająca swobodę ponownych instalacji oprogramowania w obrębie licencji) |  |
| 3 | Środowisko i język programowania | Graficzne środowisko programowania Język G (LabView) |  |
| 4 | Funkcjonalności | nawiązywanie połączeń z urządzeniami pomiarowymi i sterującymi w celu analizy danych możliwość połączenia z czujnikami sprzętowymi oraz urządzeniami zbierającymi dane analiza danych i przetwarzanie sygnałów akwizycja danych i udostępnianie wyników tworzenie interaktywnych aplikacji do rejestracji i systematycznego zapisu danych z wykorzystaniem kreatorów, podłączenie oraz sterowanie urządzeń i systemów pomiarowych z wykorzystaniem interaktywnych funkcji i kreatorów tworzenie interaktywnego oprogramowania interfejsu Szeregowych,VISA,GPIB, wykorzystanie interaktywnych funkcji i kreatorów do pracy z plikami wejściowymi i wyjściowymi oraz generowania raportów odczyt i zapis plików w formacie binarnym, tekstowym, XML z wykorzystaniem funkcji interaktywnych tworzenie raportów HTML, tekstowych, oraz raportówdla programów Microsoft Word i Microsoft Excel tworzenie funkcji i procedur prostota konfiguracji najbardziej popularnych modułowych i tradycyjnych narzędzi pomiarowych bez konieczności programowania możliwość programowania tekstowego (nie tylko graficznego), narzędzia statystyczne , algorytmy sterowania PID, narzędzia logiki rozmytej, algorytmy do sterowania systemami liniowymi i nieliniowym |  |
| 5 | Aktualizacje | Przynajmniej jedna aktualizacja do nowszych wersji oprogramowania w pierwszym roku od daty zakupu |  |
| 6 | Wsparcie techniczne | Zapewniony dostęp do inżynierów wsparcia technicznego producenta przez pierwszy rok od daty zakupu (w ramach licencji) |  |
| 7 | System operacyjny | Windows 10 |  |

Zadanie 2 Dostawa programowalnego systemu

………………………………………….…………..…………………

(nazwa oferowanego systemu)

| L.p. | Nazwa parametru /wymagania | Dane techniczne | Oferowane parametry, funkcjonalność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | 2-rdzeniowy taktowany zegarem co najmniej 667 MHz |  |
| 2 | Pamięć nieulotna | co najmniej 512 MB |  |
| 3 | Wbudowany układ FPGA (Field Programmable Gate Array) | programowany przez użytkownika o parametrach: co najmniej 35200 przerzutników, co najmniej 17600 komórek LUT pamięci, co najmniej 80 modułów DSP48, |  |
| 4 | Zakres temperatur pracy | Od 0 do +40 st. C |  |
| 5 | Zasilanie | Od 6 V do 16 V |  |
| 6 | Łączność bezprzewodowa | Wi-fi: IEEE 802.11 b,g,n ISM 2.4 GHz kanał 20 MHz Bezpieczeństwo: WPA, WPA2, WPA2-Enterprise |  |
| 7 | Porty USB | USB 2.0 Hi-Speed |  |
| 8 | Wejścia analogowe | Zakres próbkowania: 500 kS/s Rozdzielczość próbkowania : 12 bits Zaleczana impedancja źródła: 3 kΩ lub mniej Nomilany zakres : 0 V to +5 V Dokładnośc bezwględna ±50 mV Pasmo: >300 kHz |  |
| 9 | Wyjścia analogowe | Rozdzielczość próbkowania : 12 bits Ochrona przed przeciążeniem: ±16 V Napięcie początkowe po inicjalizacji FPGA: 0V |  |
| 10 | Cyfrowe wejścia/wyjścia | Liczba linii MXP: 2 ports of 16 DIO lines (one port per connector); one UART.RX and one UART.TX line per connector MSP: 1 port of 8 DIO lines Direction control: Each DIO line individually programmable as input or output Logic level 5 V compatible LVTTL input; 3.3 V LVTTL output Input logic levels Input low voltage: 0 V min; 0.8 V max Input high voltage: 2.0 V min; 5.25 V max Output logic levels Output high voltage sourcing 4 mA: 2.4 V min; 3.465 V max Output low voltage sinking 4 mA: 0 V min; 0.4 V max Minimum pulse width: 20 ns Maximum frequencies for secondary digital functions SPI: 4 MHz PWM: 100 kHz Quadrature encoder input: 100 kHz UART lines Maximum baud rate: 230,400 bps Data bits: 5, 6, 7, 8 Stop bits: 1, 2 Parity: Odd, Even, Mark, Space Flow control: XON/XOFF |  |
| 11 | Akcelerometr | Liczba osi: 3 Zakres: ±8 g Rozdzielczość: 12 bits Sample rate: 800 S/s |  |
| 12 | Zasilacz | 6 to 16 VDC Maksymalny pobór mocy: 14 W Pobór mocy w stanie spoczynku: 2.6W |  |

Zadanie 3 Dostawa zestawu akcesoriów elektronicznych

| L.p. | Nazwa elementu | Dane techniczne | Oferowane parametry funkcjonalność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcelerometr | 3 osiowy akcelerometr; ±2/4/8/16g |  |
| 2 | Czujnik światła otoczenia | Konwersja na sygnał cyfrowy o rozdzielczości 8 bitów |  |
| 3 | Kompas | 3 osiowy kompas cyfrowy |  |
| 4 | Żyroskop | 3 osiowy żyroskop typu ST Microelectronics L3G4200D. |  |
| 5 | układ mostka H do napędzania małych i średnich silników prądu stałego | do napędzania małych i średnich silników prądu stałego o napięciu do 12 V |  |
| 6 | Czujnik ultradźwiękowy | Zakres wykrywania: 15 cm - 648 cm |  |
| 7 | Czujnik podczerwieni | Zakres pomiarowy: 10- 80 cm Pobór prądu 30mA Zasilanie 4.5-5.5 V |  |
| 8 | Serwo | Prędkośc obrotowa 0.18 sek./60 stopni obrotu przy 4.8V Prędkośc obrotowa 0.23 sek./60 stopni obrotu przy 6V Zakres obrotu 180 stopni |  |
| 9 | Serwo ciągłego obrotu | Dwukierunkowe serwo obrótów ciągłych Prędkość: przy 4.8V: 0.18 sek./60° przy 6: 0.23 sek./60° |  |
| 10 | Silnik prądu stałego z przekładnią i enkoderem | Silnik prądu stałego 12V z przekładnią o przełożeniu 1:19 z enkoderem obrotu i prędkości |  |
| 11 | Adapter silnika do NI myRIO | Adapter pozwalający a sterowanie 2 silnikamu pradu stałego lub jednym silnikiem krokowym lub dwoma serwonapędami z użyciem łącza MXP |  |
| 12 | Kable przyłączeniowe | 1 x kabel do przesyłania sygnału FPGA: 6-pin, długość co najmniej 15 cm 1 x kabel do przesyłania sygnał: 12-pin, długość co najmniej 15 cm 1 x kabel rozdzielający 12-pin na 2x6-pin, długość co najmniej 15 cm 1 x kabel rozdzielający 4-pin na 2x2-pin, długość co najmniej 20 cm 5 x złączka męska 6-pin do łączenia dwóch kabli żeńskich 5 x złączka męska 2x6-pin do łączenia dwóch kabli żeńskich |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)