Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1

Dostawa pompy do podaży diet

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Wymagane/punktowane | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego, urządzenie wielokrotnego użytku. | Wymagane |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Wymagane |  |
|  | Pompa jest przeznaczona do podawania płynów i żywienia dojelitowego przez zgłębnik zakładany przez nos lub przezskórny | Wymagane |  |
|  | Możliwość podawania wszelkiego rodzaju diet przemysłowych do żywienia dojelitowego, płynów do żywienia dojelitowego, w tym wody pitnej, herbaty. | Wymagane |  |
|  | Posiada czytelny wyświetlacz | Wymagane |  |
|  | Posiada historię żywienia | Wymagane |  |
|  | Posiada system alarmów | Wymagane |  |
|  | Zasilanie z sieci oraz bateryjne | Wymagane |  |
|  | Posiada baterię wewnętrzną, ładowaną, czas pracy baterii co najmniej 24 h przy obciążeniu 125ml/h | Wymagane |  |
|  | Odporna na zalanie wodą | Wymagane |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przepływu diety | Wymagane |  |
|  | Posiada zacisk do stojaka | Wymagane |  |
|  | Zestaw do podania diet dojelitowych współpracujący z pompą, z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników | Punktowane dodatkowo 1-5 zestaw -10 pkt 6-8 zestawów-15 pkt 8-10 zestawów -20 pkt |  |
|  | Warunki gwarancji: | Wymagane |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy | Wymagane |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pełnego szkolenia na miejscu użytkownika w zakresie obsługi pompy, dopuszcza się szkolenie instruktarzowe drogą on-line | Wymagane |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego paszportu do każdej pompy z datą uruchomienia | Wymagane |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe dostawę i prawidłowe funkcjonowanie pompy. | 24 m-ce - wymagane 36 miesięcy – 10 punktów 48 – miesięcy 20 punktów |  |
|  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji- co najmniej 1 przegląd na każde rozpoczęte 12 miesięcy okresu gwarancji (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). | Wymagane |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) | Wymagane |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca | Wymagane |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |

- Zadanie nr 2

Dostawa symulatora do opieki/pielęgnacji stomii

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Wymagane/punktowane | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Wymagane |  |
|  | Symulator umożliwia ćwiczenie procedur opieki stomijnej. | Wymagane |  |
|  | Symulator ma realistyczny wygląd i umożliwia demonstracje realistycznych funkcji. | Wymagane |  |
|  | Wykonany z realistycznego, miękkiego materiału odwzorowującego skórę oraz stomię w celu uzyskania najbardziej realistycznego wrażenia dotykowego. | Wymagane |  |
|  | Symulator składa się z trzech miejsc, w których umieszcza się wymienne przetoki | Wymagane |  |
|  | Posiada wymienne stomie typu: - zdrowa stomia, - podwójna stomia beczkowata, - wypadająca stomia i martwicza | Wymagane |  |
|  | Symulator posiada stałą, wycofaną stomię do wykonywania zabiegów opieki stomijnej na stomiach zatopionych poniżej poziomu skóry. | Wymagane |  |
|  | Zdrowe i martwicze przetoki można nawadniać, a symulowany stolec można pompować, aby zapewnić drenaż i wydalanie w stomii | Wymagane |  |
|  | W zestawie rolka zakażonej tkanki- 1 szt. | Wymagane |  |
|  | W zestawie symulowany stolec 1 szt. | Wymagane |  |
|  | Pasta do przyklejania worków stomijnych- 1 szt. | Wymagane |  |
|  | Worek stomijny 1 szt. | Wymagane |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i przeszkolenia z zakresu obsługi symulatora, dopuszcza się szkolenie instruktarzowe drogą on-line | Wymagane |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego dostawę i prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | 24 m-ce - wymagane 36 miesięcy – 20 punktów 48 – miesięcy 40 punktów |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego paszportu symulatora z datą uruchomienia | Wymagane |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca | Wymagane |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. | Wymagany |  |

- Zadanie nr 3

Dostawa fantomu do karmienia przez zgłębnik NG, OG i PEG

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Wymagane/punktowane | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Wymagane |  |
|  | Fantom do ćwiczeń wprowadzania sond żywieniowych z możliwością bezpośredniej obserwacji postępu wprowadzania sondy. | Wymagane |  |
|  | Posiada głowę z elastyczną szyją | Wymagane |  |
|  | Posiada trzy drogi dostępowe zakładania zgłębników oraz podawania płynów | Wymagane |  |
|  | Fantom wyposażony w poglądowy model anatomiczny górnego odcinka układu pokarmowego w przekroju | Wymagane |  |
|  | Możliwość wprowadzania sondy nosowo/ustno-żołądkowej oraz przez przezskórną endoskopową gastrostomię PEG | Wymagane |  |
|  | Potwierdzenie wprowadzenia zgłębnika do żołądka poprzez osłuchanie stetoskopem lekarskim | Wymagane |  |
|  | Możliwość posadzenia fantomu w pozycji Fowlera; | Wymagane |  |
|  | Możliwość podawania prawdziwych płynów żywieniowych | Wymagane |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i przeszkolenia z zakresu obsługi fantomu, dopuszcza się szkolenie instruktarzowe drogą on-line | Wymagane |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego paszportu fantomu z datą uruchomienia | Wymagane |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | 24 m-ce - wymagane 36 miesięcy – 10 punktów 48 miesięcy - 20 punktów |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) | Wymagane |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca | Wymagane |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. | Wymagany |  |

- Zadanie nr 4

Dostawa kombinezonu symulującego starzenie się

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Wymagane/punktowane | Oferowany model, parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, rok produkcji nie później niż 2019 | Wymagane |  |
|  | Kombinezon składający się ze skafandra oraz elementów zakładanych na głowę, tułów, ręce i nogi ćwiczącego | Wymagane |  |
|  | Pozwala zapoznać się z głównymi wrażeniami i ograniczeniami osób starzejących się w zakresie: - widzenia – poprzez gogle - słyszenia – poprzez słuchawki - chwytania- rękawiczki - poruszania się- obciążniki | Wymagane |  |
|  | Kula inwalidzka w zestawie | Wymagane |  |
|  | Torba transportowa | Wymagane |  |
|  | Symulacja szumów w uszach | Punktowane dodatkowo |  |
|  | Symulacja niedowładu | Punktowane dodatkowo |  |
|  | Drżenie Parkinsona | Punktowane dodatkowo |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kombinezonu wraz z dodatkowymi elementami | Wymagane |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Zamawiającego z zakresu obsługi kombinezonu, dopuszcza się szkolenie instruktarzowe drogą on-line | Wymagane |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego paszportu dla każdego kombinezonu oddzielnie z datą uruchomienia | Wymagane |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego dostawę przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | 24 m-ce - wymagane 36 miesięcy – 10 punktów 48 miesięcy - 20 punktów |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) | Wymagane |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca | Wymagane |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |  |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. | Wymagany |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)