Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej stacji roboczej w ilości 1 sztuk 
w ramach realizowanego projektu pt.: "Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP

w Łomży”

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Wymagane/punktowane |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 | Wymagane |
|  | Mobilna stacja robocza zawierająca: - wózek o regulowanej wysokości z wysuwaną podstawą klawiatury i myszy, uchwyt na mysz, - komputer przenośny, - pojemnik do przechowywania dokumentacji, - uchwyt na czytnik kodów kreskowych - szuflada na drobny sprzęt medyczny | Wymagane |
|  | Specyfikacja wózka | Wymagane |
|  | Wysokość wózka min.75cm max 140 cm (wysokość blatu roboczego od podłogi) Regulacja wysokości o co najmniej 50cm. | Wymagane |
| 3.b | Wymiary blatu roboczego: - szerokość min 50 cm max 65 cm - głębokość min.45cm max 60cm | Wymagane |
|  | Wymiary użytkowej (całkowicie płaskiej) części blatu roboczego: - szerokość min. 40 cm x max. 30 cm | Wymagane |
|  | Możliwość instalacji laptopa o przekątnej ekranu w zakresie 9.7'' - 17,3'' | Wymagane |
|  | Otwór do wystawienia matrycy laptopa umieszczony w blacie roboczym | Wymagane |
|  | Wbudowane prowadnice do zarządzania kablami zasilającymi, usb i innymi | Wymagane |
|  | Dodatkowy uchwyt do prowadzenia wózka zainstalowany z tyłu zintegrowany z pojemnikiem na drobne przedmioty, stetoskop i papierową dokumentację | Wymagane |
|  | Zamykany na klucz przedział na laptopa przykryty blatem roboczym wózka | Wymagane |
|  | Dwa ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka stanowiące jedną całość z blatem roboczym, łatwe w czyszczeniu, bez śladów łączenia, szczelin oraz ostrych krawędzi | Wymagane |
|  | Wysuwana półka na klawiaturę o wymiarach efektywnych min. 42 cm x 20cm wyposażona w oparcie dla nadgarstków | Wymagane |
|  | Możliwość wysunięcia półki na klawiaturę na odległość 45cm od podstawy blatu roboczego | Wymagane |
|  | Możliwość pochylenia półki na klawiaturę | Wymagane |
|  | Podkładka pod mysz wysuwana z obu boków | Wymagane |
|  | Dodatkowy uchwyt na mysz zabezpieczający przed jej upadkiem w czasie transportu | Wymagane |
|  | Uchwyt na czytnik kodów kreskowy | Wymagane |
|  | Uchwyt na jednorazowe rękawiczki | Punktowany, ale nie wymagany |
|  | Wysuwana szuflada zamontowana poniżej półki na klawiaturę umożliwiająca przechowywanie drobnego sprzętu medycznego, długopisów, dokumentacji medycznej. | Wymagane |
|  | Min. 4 podwójne koła skrętne o średnicy min. 8 cm, ciche, niebrudzące o właściwościach antystatycznych potwierdzonych deklaracją producenta wózka w tym co najmniej dwa z blokadą | Wymagane |
|  | Zabezpieczenie w postaci przewodu uziemiającego łączącego kolumnę wózka z kółkami | Wymagane |
|  | Dźwignia regulacji wysokości wózka | Wymagane |
|  | Możliwość regulacji siły mechanizmu podnoszącego i opuszczającego. | Wymagane |
|  | Specyfikacja komputera przenośnego | Wymagane |
|  | Komputer przenośny przeznaczony do uruchamiania oprogramowania służącego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, aplikacji biurowych, edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądanie materiałów wideo, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. | Wymagane |
|  | Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w teście Passmark CPU Mark na co najmniej 6500 punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ | Wymagane |
|  | Dysk twardy typu SSD, nie mniej niż 500 GB. | Wymagane |
|  | Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB | Wymagane |
|  | Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej co najmniej 15’’ Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co najmniej 1920 x 1080 pikseli (FullHD) | Wymagane |
|  | Wbudowane głośniki stereofoniczne Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera | Wymagane |
|  | Minimum 2 porty USB 3.0 i min. 1 port USB 3.1 typ C | Wymagane |
|  | Karta sieciowe umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, Interfejs sieci bezprzewodowej Wi Fi zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac, | Wymagane |
|  | System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług katalogowych elementów środowisk użytkowników i komputerów takich jak: - podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych środowiskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie udostępniania udziałów dyskowych, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za pomocą protokołu TCP/IP, - włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas urządzeń np. pamięci USB, - modyfikację menu głównego graficznego interfejsu użytkownika, - tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i użytkowników lokalnych, - tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont użytkowników lokalnych i sieciowych, - modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z możliwością ograniczania uprawnień administratora lokalnego, - wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego i aplikacji. System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do konsoli graficznej komputera przez administratora lub innego uprawnionego użytkownika z możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub za pomocą specjalnego oprogramowania instalowanego na serwerze pozwalającego na zarządzanie aktualizacjami przez administratora. | Wymagane |
|  | Dodatkowe wyposażenie: klawiatura i mysz USB do instalacji na wysuwanej półce wózka | Wymagane |
|  | Warunki gwarancji: | Wymagane |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy stacji mogilnej złożonej lub dokonania złożenia i zmontowania wszystkich części stacji umożliwiającej jej użytkowanie. | Wymagane |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. | Wymagane |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) | Wymagane |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca | Wymagane |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Wymagane |
|  | Wymiana części lub podzespołu na kompletnie nowy produkt w przypadku 3 krotnej awarii tej samej części lub podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia. | Wymagane |