Załącznik nr 6 do SIWZ

po zmianie z dnia 26.02.2020r

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

Dostawa dwóch myjek ultradźwiękowych

- Myjka ultradźwiękowa – 2 szt. - ………………………………………….…………..………

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Napięcie - 220-230 V |  |
|  | Pojemność - Nie większa niż 10 L |  |
|  | Moc generatorów ultradźwięków - 4x80 W lub wyższa |  |
|  | Materiał - Stal nierdzewna |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków - 37 – 40 kHz z regulacją lub bez regulacji |  |
|  | Moc grzania - 250-400 W |  |
|  | Funkcja grzania |  |
|  | Temperatura grzania – do 80°C |  |
|  | Regulacja mocy ultradźwięków |  |
|  | Pokrywka - Stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne wysokiej jakości |  |
|  | Rączki do przenoszenia |  |
|  | Kranik odpływowy |  |
|  | Kosz - Stal nierdzewna |  |
|  | DSP: |  |
|  | Funkcja degas |  |
|  | Funkcja sweep |  |
|  | Funkcja puls |  |
|  | Funkcja pamięci |  |
|  | Timer |  |
|  | Zakres czasu - Minimum 30 min |  |
|  | Wyświetlacz LED |  |
|  | Start/stop |  |
|  | Przyciski i pokrętła panelu sterowniczego |  |
|  | Tryb pracy ciągłej |  |
|  | Warunki gwarancji: Co najmniej 12 miesięcy |  |

……………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)